Opis do przetargu :

Budowa oraz dzierżawa miejsc parkingowych z przeznaczeniem na prowadzenie płatnego (od 6:00 do 19:00) parkingu szpitalnego, wraz z instalacją automatycznego systemu parkingowego i systemu kontroli czasu pracy z kontrolą dostępu na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kopernika 13 w Proszowicach.

I. PODSTAWOWE WARUNKI STAWIANE DZIERŻAWCY:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wielostanowiskowego parkingu ok. 1400m² dla samochodów osobowych wg projektu budowlanego, utwardzenie terenu, wykonanie odwodnienia, separatora oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, położenie krawężników, zmiana układu komunikacyjnego (wjazd, wyjazd), wykonanie instalacji automatycznego systemu parkingowego, wraz z systemem kontroli czasu pracy i kontrolą dostępu.
2. Budowa parkingu w całości zostanie dokonana siłami i na koszt Dzierżawcy. Wszystkie wymagane prawem decyzje uzyskuje przyszły Dzierżawca.
3. Termin na wykonanie parkingu do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. Czas wprowadzenia systemu szlabanów i kas biletowych, systemu kontroli czasu pracy oraz uruchomienia- do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. Dzierżawca musi przygotować regulamin funkcjonowania parkingu, który zostanie zaakceptowany przez Dyrekcję Szpitala po wyborze, a przed podpisaniem umowy.
6. Naliczanie i pobieranie opłat za parkowanie samochodów zgodnie z zaakceptowanym przez Wydzierżawiającego cennikiem – od momentu wprowadzenia systemu szlabanowego. Do czasu wprowadzenie systemu szlabanowego pobieranie opłat odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego cennikiem. Wykonawca zapewni osobową obsługę przyjmowania wpłat oraz wpuszczania pojazdów na teren szpitala.
7. Ubezpieczenie dzierżawionego terenu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

II. WARUNKI OGÓLNE

1. Oferent zobowiązany jest do prowadzenia płatnego parkingu od 6:00 do 19:00, we wszystkie dni tygodnia w formie systemu szlabanowego.
2. Oferent sfinansuje i wykona budowę wielostanowiskowego parkingu zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz projektem budowlano - wykonawczym.
3. Główni użytkownicy miejsc parkingowych i postojowych to: pracownicy szpitala, pacjenci szpitala, osoby ich odwiedzające, obsługa karetek pogotowia ratunkowego, transport sanitarny, dostawcy oraz kontrahenci szpitala.
4. Na etapie sporządzenia oferty Oferent może zapoznać się z warunkami lokalnymi (tzw. wizja lokalna) oraz uzyska wszystkie niezbędne informacje dla złożenia oferty w szczególności dla wykonania koncepcji techniczno-kosztowej oraz projektu funkcjonalno - użytkowego, który musi uwzględniać:
4.1. Plan zagospodarowania terenu z oznakowaniem wjazdu i wyjazdu, umiejscowienie kasy.
4.2. Sposób skutecznego zabezpieczenia terenu (wraz z lokalizacją) przed niekontrolowanym postojem opuszczeniem płatnej strefy parkowania.
4.3. Rozmieszczenie w terenie poszczególnych elementów systemu oraz wskazanie miejsc
zainstalowania kamer monitoringu wraz z zasięgiem ich monitorowania, co najmniej wejścia do budynków wraz z bramą główną. Projekt funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenu
z instalacją urządzeń i organizacją ruchu, po akceptacji Wydzierżawiającego, będzie stanowił integralną część umowy. Wszelkie prace budowlane i adaptacyjne wymagają porozumienia obu stron, zawierającego zgodę Wydzierżawiającego. Oferent na własny koszt i własnym staraniem zobowiązany jest uzyskać wymagane odrębnymi przepisami zezwolenia i dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności, (jeśli są takie wymagane).
5. Koszty przygotowania oferty (w tym opracowania koncepcji techniczno - kosztowej urządzenia oraz prawidłowego funkcjonowania parkingów i miejsc postojowych wraz systemem pobierania opłat), a w następnym etapie opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowo-kosztowej. Projekt zagospodarowania terenu, Projekt Organizacji Robót i Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w ramach Wykonawcy w terminie 1 miesiące od daty podpisania umowy po uprzedniej zgodnie Zamawiającego.
6. Wszelkie prace związane z adaptacją terenów na zorganizowanie parkingów wymaga uzgodnień z Sekcją Administracyjno -Techniczną oraz akceptacji Dyrektora SP ZOZ. Akceptacja będzie równoznaczna z wyborem koncepcji technicznej i funkcjonalnej (dotyczy również dokumentacji projektowej parkinu)
7. Dzierżawca zobowiązany jest do oznaczenia parkingów, ustawienia tablic informacyjnych (oznakowań terenu oraz regulaminu) na własny koszt.
8. Wszelkie koszty związane z uruchomieniem działalności gospodarczej, w tym poniesione nakłady na adaptację, wyposażenie ponosi Dzierżawca.
9. Dzierżawcy nie przysługuje prawo zwrotu kosztów za poniesione nakłady finansowe również po zakończeniu umowy dzierżawy.
10. Dzierżawca przekaże Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Proszowicach komplet dokumentacji projektowej parkingu w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.
11. Dzierżawca winien pozostawić przedmiot umowy po jej wygaśnięciu w stanie niepogorszonym tj. zgodnym z protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym w dniu oddania parkingów do użytkowania (po uwzględnieniu czasu eksploatacji).

III .WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PARKING

- projekt powinien uwzględniać istniejące warunki obsługi pożarowej wszystkich budynków i nie pogarszać dojazdu służbom ratunkowym
- projekt powinien uwzględniać maksymalne wykorzystanie terenu poprzez zapewnienie jak największej ilości miejsc parkingowych
- projekt powinien zawierać drogi dojazdowe do wyznaczonych miejsc parkingowych

Ilość miejsc parkingowych: - obecnie 162 miejsca, w tym 7 stanowisk dla osób niepełnosprawnych (ujęto w tym orientacyjną ilość miejsc parkingowych na terenie przeznaczonym do budowy parkingu).

IV. WARUNKI SZCZEGÓLNE

1. Oferent zobowiązuje się do:
1.1. Przedstawienia aktualnej i opłaconej polisy OC w związku z prowadzoną działalnością związaną z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min.100 000,00 zł.
1.2 Utrzymywania na swój koszt urządzeń parkingowych we właściwym stanie technicznym (ciągła sprawność techniczna) i estetycznym, (w tym również naprawa, obsługa serwisowa
i legalizacja).
1.3 Utrzymywania na swój koszt systemu komputerowego w ciągłej sprawności technicznej, dokonywanie w razie potrzeby odpowiednich napraw.
1.4 Utrzymywania na swój koszt znaków drogowych pionowych i poziomych we właściwym stanie technicznym i estetycznym. Obowiązkiem dzierżawcy będzie utrzymywanie oznakowania postawionego w ramach umowy, po uzgodnieniu z pracownikiem ds. P/poż u Zamawiającego.
1.5 Zapewnienia płynności ruchu pojazdów na terenie Wydzierżawiającego w szczególności
w rejonie wjazdu i wyjazdu.
1.6 Zapewnienia uprzywilejowania w ruchu samochodowym karetkom pogotowia ratunkowego.
1.7 Zapewnienia porządku parkujących samochodów odpowiednio do istniejącej organizacji miejsc postojowych. Zapewnienie wjazdu pojazdom ciężarowym.
1.8 Monitorowania i eliminowania samochodów parkujących na jezdni oraz na chodnikach w miejscach niedozwolonych i kierowanie ich na parking.
1.9 Przestrzegania w miejscach parkowania i postoju samochodów przepisów prawa, w tym ochrony przeciwpożarowej i ochrony mienia.
1.10 Niedopuszczania do postoju samochodów na terenach zielonych (trawniki).
1.11. Wszystkie urządzenia techniczne wraz z systemem komputerowym, służące Dzierżawcy do obsługi płatnego parkowania przez cały czas obowiązywania Umowy są jego własnością. Jednakże ewentualna modernizacja, rozbudowa, przebudowa, likwidacja wymaga zgody Wydzierżawiającego, jeżeli narusza program ZT.
1.12. Wydzierżawiający nie dopuszcza podwykonawców w zakresie zarządzania i prowadzenia systemu parkingów płatnych po jego ostatecznym uruchomieniu.

IV. MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU PARKINGOWEGO I URZĄDZEŃ:

1. System szlabanowy musi uniemożliwiać wjazd pojazdu bez odebrania biletu oraz wyjazd bez uiszczenia opłaty (wszystkie przypadki muszą być rejestrowane w bazie systemu - data, godzina).
2. Automatyczne sterowanie szlabanem wjazdowym i wyjazdowym z możliwością ręcznego – awaryjnego uruchomienia
3. System działa nawet w przypadku czasowego wyłączenia serwera. W czasie przerwy pracy serwera system umożliwia wydawanie biletów, odczytywanie kart zbliżeniowych i wnoszenie opłat w kasie automatycznej. Po przywróceniu pracy serwera program zaktualizuje dane pracy systemu. W przypadku awarii systemu zostanie prowadzony ręczny rejestr pracowników wchodzących i wychodzących oraz pojazdów.
4. System posiada możliwość automatycznego wysyłania wiadomości e-mail oraz SMS osobom upoważnionym o zaistnieniu dowolnie zdefiniowanego zdarzenia nadzwyczajnego.
5. W ramach obsługi parkingów wymagane jest również obsługa fizyczna min 1 osoba.
6. Urządzenie wjazdowe posiada szybką drukarkę biletów. Bilet wjazdowy wydawany po naciśnięciu podświetlanego przycisku. Bilet posiada unikalny numer, który umożliwia sprawdzenie jego historii w systemie, tj. kontrolę wjazdu/wyjazdu, dokonanych płatności oraz walidacji. Urządzenie wyposażone w interkom, umożliwiający komunikację z pomieszczeniem parkingowym.
7. Pracownik Punktu Obsługi Klienta ma możliwość połączenia się przy pomocy interkomu w celu udzielenia informacji bądź pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.
8. Urządzenie wjazdowe/wyjazdowe posiada podświetlony wyświetlacz LCD zapewniający czytelność wyświetlanych komunikatów. Urządzenia podświetlane. Obsługa parkingu otrzymuje informacje o kończącym się zapasie biletów w urządzeniu wjazdowym. Wjazd oraz wyjazd dla klientów abonamentowych odbywa się w oparciu o podłączone do systemu czytniki dalekiego zasięgu (zasięg minimum 3m). Urządzenie dostosowane do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych. Bariera zapewnia minimalizację szkód w przypadku jej kontaktu z samochodem.

9. Serwer umożliwia przechowywanie danych za okres ostatnich 12 miesięcy.
10. Automatyczna kasa biletowa umożliwia wnoszenie przez klienta opłaty za czas parkowania na podstawie pobranego na wjeździe biletu parkingowego. Przyjmuje opłatę monetami oraz banknotami. Wbudowany interkom z przyciskiem przywoływawczym.
11. Tablice informacyjne z planem organizacji ruchu w ilości wystarczającej do dobrego poinformowania użytkowników
12. Ręczna kasa biletowa - Biuro obsługi klienta, budynek tymczasowy, nietrwale związany z gruntem umożliwiający instalację serwerów i kasy ręcznej oraz pobyt stały pracowników obsługi parkingu. Obiekt pełnić będzie również funkcję punktu obsługi klienta.
13. System monitoringu, System wyposażony w kamery umożliwiające obserwację Stref Parkingowych w dzień i w nocy. System powinien umożliwiać zapis obrazu oraz przechowywanie zapisanych danych minimum 30 dni.

1. Szlaban

Szlabany z ramieniem do 3 m i czasem otwarcia maksymalnie 1 sekunda, zamykanie na podstawie sygnału z pętli indukcyjnej po każdym samochodzie otwieranie szlabanu na podstawie sygnału karetki SOS obudowa ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, ewentualnie aluminium, malowanej proszkowo.

2. Terminal wjazd
Terminal wydaje bilet kartonikowy o rozmiar ISO ( 85,60 × 53,98 mm ) możliwość nadruku na obu stronach biletu, Minimalna pojemność magazynka na bilety, 7000 biletów
Czytnik na karty abonamentowe standard Unique lub Mifare, integracja / połączenie z systemem kontroli czasu pracy
Komunikacja TCP/IP
Domofon w standardzie VoIP
Komunikaty głosowe z informacja dla klienta co ma wykonać
Wyświetlacz kolorowy minimalnie 7 "
kontrola obecności pojazdu przez pętle indukcyjną
obudowa ze stali nierdzewnej.

3. Terminal Wyjazd
Terminal  odczytuje bilety z kodem kreskowym i karty abonamentowe standard Unique lub Mifare, integracja / połączenie z systemem kontroli czasu pracy
Komunikacja TCP/IP
Domofon w standardzie VoIP
Komunikaty głosowe z informacja dla klienta co ma wykonać
Wyświetlacz kolorowy minimalnie 7 "
kontrola obecności pojazdu przez pętle indukcyjną
obudowa ze stali nierdzewnej.

4. Kasa płatnicza
Przyjmuje monety, banknoty
Płatność za pomocą karty płatniczej EMV, PAY PASS, obsługa VISA, Master Card, American expres, Diner Club, Union PAY
Wydaje monety, banknoty, w przypadku anulacji płatności wydaje ten sam banknot który był użyty przy realizacji płatności.
Możliwość wydawania czterech rodzaje monet i  wydawanie trzech rodzajów banknotów, przygotowanie na EURO
Dotykowy ekran minimalnie 19" specjalny dla użycia/pracy na zewnątrz.
Kamera i VoIP do komunikacji z klientem.
Zabezpieczenie pojemników monet i banknotów za pomocą kluczy lub oddzielenie przedziału z gotówką od dostępu dla pracowników obsługi.
Możliwość opłacania abonamentu w kasie.
Możliwość zdalnego  serwisu.

5. Stanowisko obsługi systemu parkingowego
Komputer z systemem operacyjnym nie licencjonowanym

6. System kontroli czasu pracy
Stanowisko do wprowadzania kart pracowników
czytnik kontroli czasu pracy na portierni rozpoczęcie i zakończenie pracy, tak samo i w systemie parkingowym w momencie wjazdu jest zarejestrowane rozpoczęcie pracy w momencie wyjazdu zakończenie pracy.
plikowa lub serwerowa baza danych MS SQL
limit pracowników w bazie do 1 tysiąca
brak limitu stacji roboczych
możliwość samodzielnego definiowania szablonów raportów
cykliczny import zdarzeń z pliku
seryjne wstawianie absencji
seryjne dodawanie limitów absencji.

Sugerowany cennik stawek brutto za parkowanie:
- od rozpoczętej 16 min. postoju do 120 min. 4 zł
- każda kolejna rozpoczęta godzina 2zł

V. CZYNSZ MIESIĘCZNEJ DZIERŻAWY ORAZ CENNIK OPŁAT:

Minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi 4000 zł brutto.
Czynsz płatny będzie od dnia uruchomienia systemu parkingowego.

VI. OKRES DZIERŻAWY
5 lat od dnia zawarcia umowy.