Oznaczenie sprawy:  20/ZP/2020                                                                                                        Załącznik Nr 2  do SIWZ

Aparat RTG przewoźny dla Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis parametru |  |  |
|  | Oferent / Producent |  |  |
|  | Nazwa i typ |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie będące przedmiotem pokazów, demonstracji itp.) dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm), posiada deklarację zgodności CE lub certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy) |  |  |
| 5. | Aparat analogowy |  |  |
| 6. | Moc generatora 23 – 32 kW |  |  |
| 7. | Zakres napięć: 40 – 125 kV |  |  |
| 8. | Zakres mAs: 0,5 – 200 mAs |  |  |
| 9. | Rodzaj anody: wirująca |  |  |
| 10. | Ogniska lampy: 0,6 mm i 1,2 mm lub 1,3 mm |  |  |
| 11. | Aparat gotowy do ucyfrowienia metodą pośrednią (skaner kasety CR) lub bezpośrednią (detektor cyfrowy DR) |  |  |
| 12. | Integracja z systemem PACS w Szpitalu w Proszowicach |  |  |
| 13. | Testy specjalistyczne w okresie gwarancji wraz z wystawieniem certyfikatu po wykonaniu testów |  |  |
| 14. | Dostawca zapewnia dostępność części i odpłatny serwis pogwarancyjny min przez 10 lat. |  |  |
| 15. | Brak ograniczeń do serwisowania systemu tylko przez autoryzowane jednostki danego producenta. |  |  |

Czy w instrukcji obsługi lub karcie gwarancyjnej (albo innym dokumencie) znajduje się informacja o konieczności wykonywania przeglądów po okresie gwarancji w autoryzowanym serwisie – tak/nie*

Wykonawca zobowiązany jest do:

- zainstalowania aparatu RTG,

- przeszkolenia personelu w zakresie obsługi

- wykonania testów akceptacyjnych po instalacji

* niepotrzebne  skreślić                                                                                                                                     (podpis)