## Pakiet 1
| Oznaczenie sprawy: 32/ZP/2020 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet I
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Nazwa i kraj Producenta | Nazwa handlowa | Klasa wyrobu medycznego | Numer katalogowy
1 | Igły endoskopowe jednorazowego użytku, w osłonce, grubość igły 0,6 mm lub 0,8 mm. Głębokość nakłucia 4 lub 6 mm, długość robocza 160-230 cm, całkowita długość rękojeści 115 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 , zablokowanie igły z wyraźnie słyszalnym kliknięciem mechanizmu. Opakowanie 10 sztuk. | szt. | 50
2 | Szczypce biopsyjne gastroskopowe i kolonoskopowe jednorazowego użytku, bez igły, łyżeczki owalne, rozwarcie łopatek 8 mm, rozmiar łopatek 2,3 mm x 3,86 mm, łopatki uchylne do biopsji stycznej, kleszcze stalowe, powleczone PTE, znacznik głębokości na osłonce widoczny w RTG. Długość narzędzia 1600 mm, 1800 mm, 2300 mm, długość rękojeści 140 mm, średnica kanału roboczego 2,3 mm. Opakowanie 10 sztuk. | szt. | 2000
3 | Ustnik plastikowy z gumką, do wszystkich rodzajów endoskopów, ustnik z otworem centralnym o średnicy 22 x 27 mm, wstępnie złożony, po jednej stronie, otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości mocowania ustnika, wypustki plastikowe na części wewnętrznej ustnika, zapobiegające przesuwaniu się ustnika na zębach pacjenta. Sterylizowana tlenkiem etylenu. | szt. | 1800
4 | Żel poślizgowy do badań endoskopowych, pojemność tubki 200 ml. W skład w 100 g żelu wchodzi: hydroxyethyl celulozy: 1 – 1.25%, czynnik żelujący. Sól sodowa metyloparabenu 0,35% - konserwant, gliceryna – 2,55% - czynnik nawilżający, oraz woda oczyszczona: pozostałe do 100%. | szt. | 50
5 | Szczotka dwustronna do czyszczenia kanałów roboczych endoskopów. Jednorazowego użytku, długość narzędzia 2500 mm, szczotka zakończona włosiem z obu stron po 6 mm, zakończona kulką, długość części z włosiem 20 mm, chroni przed uszkodzeniem kanału endoskopu, średnica drutu prowadzącego szczotki 1,7 mm. | szt. | 2000
6 | Pętla elektrochirurgiczna, kolonoskopowa, jednorazowego użytku, kształt owalny, możliwość cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, średnica otwartej pętli 10,15,25 mm lub 32 mm, średnica 2,4 mm. Pętla wykonana z plecionego drutu o średnicy 0,36 mm. Długość narzędzia 2300 mm. Całkowita długość narzędzia wraz z rękojeścią – średnica 10/15/25 mm – 2545 mm (średnica 10,15,25), średnica 32 mm – długość 2565 mm. Skalowana Rękojeść. Opakowanie 10 sztuk. | szt. | 500
7 | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku, zawiera 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego: głowica wyposażona w zawór zwrotny z wejściem do podłączenia miękkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy powyżej 9,8 mm. | szt. | 10
8 | Pułapki na polipy jednokomorowe, jednorazowego użytku, średnica zewnętrzna komory 30 mm, długość drenu 125 mm, opakowanie 50 sztuk | szt. | 50
9 | Sonda argonowa wielorazowego użytku – giętka sonda argonowa typu GIT, wielorazowego użytku, średnica 2,3 mm, długość 2,2 metra, lub trzy metry do wyboru | szt. | 10
10 | Prowadnica do zabiegów endoskopowych, jednorazowego użytku, średnica 0,035 cala, pokrycie dwukolorowym znacznikiem, widocznym w RTG, rdzeń nitinolowy. Pokryta powłoką hydrofilną o długości 50 mm, długość robocza 4500 mm. Wersja giętkości – sztywny lub średniosztywny. | szt. | 40
11 | Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Średnica zewnętrzna 2,0 mm, długość 180 cm, długość końcówki dystalnej 5 mm, długość cięcia 20, 25 lub 30 mm. Narzędzie współpracujące z prowadnicami 0,035”. W opakowaniu 5 sztuk | szt. | 40
12 | Balon do usuwania złogów – jednorazowy trzykanałowy, długość robocza 2000 mm, średnica balonu 10/12/15 mm lub 13/15/18 mm do wyboru. Balon o kształcie jabłka po napompowaniu, współpracujący z prowadnicami 0,025” i 0,035”. W zestawie z wyskalowaną strzykawką na której oznaczono moment osiągnięcia przez balon oczekiwanej średnicy, długość złącza luer 35 mm, całkowita długość narzędzia 2152 mm. W opakowaniu 5 sztuk. | szt. | 5
13 | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa – 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6 mm, rozwarcie ramion klipsa 11 mm (długość ramienia 9 mm) lub 16 mm (długość ramienia 9,5 mm ), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub 135 stopni, długość narzędzia 2300 mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem. W opakowaniu 40 sztuk. | szt. | 40
14 | Pętla nylonowa do podwiązywania polipów z rękojeścią jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu polipów, składające się ze skalowanego uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej, długość narzędzia 2300 mm; średnica pętli 30 mm; maksymalna średnica części wprowadzonej do endoskopu 2,6 mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm, pakowane w pojedyncze sterylne opakowania. W opakowaniu 1 sztuka. | szt. | 15
15 | Pętla nylonowa do podwiązywania polipów. Odłączalna jednorazowa, sterylna pętla nylonowa. Średnica pętli 30 mm. W opakowaniu 5 szt. | szt. | 20
16 | Kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamienia. Kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni, jednorazowego użytku o nitinolowym lub stalowym rdzeniu o rozmiarach 20 mm x 40 mm, 25 mm x 50 mm oraz 30 mm x 60 mm. Kosz w osłonce wykonanej z PE, chroniącej przed uszkodzeniami narzędzia w transporcie. Narzędzie kompatybilne z prowadnikiem 0,035” oraz awaryjnym litotryptorem. Możliwość podania kontrastu. Długość robocza narzędzia 1950 mm. Pakowany pojedynczo, sterylnie. W opakowaniu 5 sztuk. | szt. | 15
17 | Zawór „powietrze – woda” do aparatów endoskopowych. | szt. | 200
18 | Korek ssący | szt. | 200
19 | Korek biopsyjny | szt. | 200
20 | [5 empty] | Suma:

## Pakiet 2
| Oznaczenie sprawy: 32/ZP/2020 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet II
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Nazwa i kraj Producenta | Nazwa handlowa | Klasa wyrobu medycznego | Numer katalogowy
1 | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950 mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 3,6 mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 4,2 mm, średnica koszyka 30 mm, na koncówce dystalnej koszyka znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzenia koszyka po prowadnicy, maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035’’ (0,89 mm); posiada funkcję rotacji, posiada port iniekcyjny, kompatybilny z wielorazowym uchwytem (sprzedawany oddzielnie), dostarczany w sterylnym pakiecie, 1 sztuka w opakowaniu. Na końcówce dystalnej koszyka, znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzenie koszyka do prowadnicy, posiada funkcję rotacji. | szt. | 6
2 | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950 mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 2,9 mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,2 mm, średnica koszyka 30 mm, zaokrąglona końcówka dystalna koszyka ułatwia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji, posiada port iniekcyjny. 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 6
3 | Trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytku, posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; separacja kanałów ułatwia kaniulację po nacięciu bez potrzeby wymiany cewników, posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym, końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym (RTG); posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długość narzędzia 1700 mm, długość igły 5 mm, średnica igły 0,2 mm, średnica końcówki dystalnej 5 Fr, maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5 mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm, maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035” (0,89 mm). 1 sztuka w opakowaniu. | szt. | 3
4 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 8-drutowy wykonany z miękkiego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4 mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm, szerokość rozłożonego koszyka 20 mm, długość robocza narzędzia 1900 mm, zaokrąglona końcówka dystalna ułatwia wejście do przewodów żółciowych, posiada funkcję rotacji. 1 sztuka w opakowaniu. | szt. | 5
5 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 8-drutowy wykonany z miękkiego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9 mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,7 mm, maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035” (0,89mm); szerokość rozłożonego koszyka 20 mm, długość robocza narzędzia 1900 mm, na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzenie koszyka po prowadnicy; posiada port iniekcyjny, posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu. 1 sztuka w opakowaniu. | szt. | 4
6 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4 mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm, szerokość rozłożonego koszyka 22 mm, długość robocza narzędzia 1900 mm, zaokrąglona końcówka dystalna ułatwia wejście do przewodów żółciowych, posiada funkcję rotacji, posiada port iniekcyjny, posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu. 1 sztuka w opakowaniu. | szt. | 4
7 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9 mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,7 mm, maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035” (0,89 mm) szerokość rozłożonego koszyka 22 mm, długość robocza narzędzia 1900 mm, wprowadzanie koszyka po prowadnicy; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu. 1 sztuka w opakowaniu. | szt. | 4
8 | Szczotka jednorazowa do czyszczenia końcówki duodenoskopu. 50 sztuk w opakowaniu. | szt. | 50
9 | Cewnik do dróg żółciowych i trzustkowych, po prowadnicy 0,035”, końcówka standardowa,średnica platynowej końcówki dystalnej 4 Fr, minimalnaśrednica kanału roboczego 2,2 mm, długość robocza 195-200 cm. Narzędzie posiada platynową końcówkę dystalną. | szt. | 5
10 | Jednorazowa proteza plastikowa prosta założona na zestawie do wprowadzania, proteza wykonana z EVA, średnica protezy 7 Fr, 8,5 Fr, 10 Fr, 12 Fr, długość protezy 50 mm – 150mm, długość narzędzia 1900 mm, średnica wewnętrzna 1,91-2,34 mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 2,24-3,56 mm, popychacz wykonany z HDPE, minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym, doskonała widoczność we fluoroskopii, niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 – 3,7 mm, maksymalna średnica prowadnicy 0,035 cala. | szt. | 40
11 | Zakrywka wodoodporna | szt. | 10
Suma:

## Pakiet 3
| Oznaczenie sprawy: 32/ZP/2020 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet III
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Nazwa i kraj Producenta | Nazwa handlowa | Klasa wyrobu medycznego | Numer katalogowy
1 | Koszyk trapezoidalny w stalowym pancerzu do ekstrakcji złogów z funkcją awaryjnej litotrypsji zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz koszyka z możliwością podania kontrastu i z kanałem na prowadnik, minimalna średnica kanału endoskopu 3,2 mm z możliwością założenia prowadnika 0,035 cala. Narzędzie posiada zabezpieczenie przed uwięźnięciem złogu wewnątrz koszyka. | szt. | 10