Oznaczenie sprawy: 17/ZP/2021                     Pakiet II                                                   Załącznik Nr 2 SWZ

| L. p. | Lampa zabiegowa przejezdna | (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent – nazwa i kraj. |  |
| 2. | Nazwa i typ/model urządzenia |  |
| 3. | Rok produkcji 2020/2021 r. |  |
| 4. | Numer katalogowy. |  |

| L. p. | Parametry wymagane | Wymóg graniczny | (Wypełnia Wykonawca) Spełnianie warunku TAK / NIE lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2. | Wyrób zgodny z dyrektywą wyrobów medycznych | TAK |  |
| 3. | CE | TAK |  |
| 4. | Lampa zabiegowa bezcieniowa przejezdna ze źródłem światła w technologii LED | TAK |  |
| 5. | Czasza lampy z dwoma brudnymi uchwytami bocznymi umieszczonymi po przeciwległych stronach przez które można przełożyć dłoń | TAK |  |
| 6. | Uchwyt sterylny do pozycjonowania czaszy umieszczony centralnie, montowany na klik | TAK |  |
| 7. | Zapasowe uchwyty sterylizowane do pozycjonowania czaszy lampy – min. 2 szt. | TAK |  |
| 8. | Żywotność diod LED min. 55 000 godzin | TAK, Podać |  |
| 9. | Średnica czaszy min. 35 x 30 cm | TAK, Podać |  |
| 10. | Czasza lampy zawierająca min. 16 diod LED | TAK, Podać |  |
| 11. | Regulacja natężenia światła w zakresie: 5 000 - 100 000 lux (panelem umieszczonym z boku czaszy w 5 krokach) | TAK, Podać |  |
| 12. | Regulowana temperatura barwowa | TAK, Podać |  |
| 13. | Regulowana średnica pola roboczego | TAK, Podać |  |
| 14. | Pobór mocy maks. 25W | TAK, Podać |  |
| 15. | Uchwyt przy pionowym ramieniu stojaka służący do przemieszczania lampą | TAK |  |
| 16. | Podstawa lampy na 4 kółkach w tym min. 2 z hamulcem | TAK, Podać |  |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

(podpis)