## Pakiet 4
Oznaczenie sprawy: 16/ZP/2021					Załącznik Nr 2 do SWZ

	Pakiet IV
Poz.	Produkt	Ilość	jm	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nr katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
1	Kotwica tytanowa, samowiercąca o średnicy 5mm i długości 14mm z dwiema nićmi poliestrowymi supermocnymi, z poziomo usytuowanym otworem mocującym, znajdującym się w zewnętrznie wyeksponowanym oczku umieszczonym poza częścią gwintowaną, wyposażona w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny).	5	szt.
2	Kotwica tytanowa, samowiercąca o średnicy 5mm i długości 14mm z trzema nićmi poliestrowymi supermocnymi, z poziomo usytuowanym otworem mocującym, znajdującym się w zewnętrznie wyeksponowanym oczku umieszczonym poza częścią gwintowaną, wyposażona w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny).	5	szt.
3	Kotwiczka elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWP średnica 1,8mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w dwie supermocne nici #2, na podajniku jednorazowym, elastycznym o długości 32,5cm, pakowana jednostkowo, sterylnie	5	szt.
4	Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu.	20	szt.
5	Sterylny zestaw do szycia łąkotki z czterema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie trzech ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu.	20	szt.
6	Sterylny zestaw do szycia łąkotki z siedmioma implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie sześciu ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu.	3	szt.
7	Tytanowe śruby interferencyjne z miękkim, nietraumatyzującym gwintem, o średnicy: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9mm i długościach: 20, 25, 30mm z gniazdem heksagonalnym, pakowane pojedynczo, sterylne	10	szt.
8	Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa dostępna w trzech wersjach do wyboru:o wymiarach 4,5mm x 13,5-14mm oraz mała o wymiarach 3x1,5x 11mm. Jedna wersja ze stałą pętlą ciągłą tzw.continious loop z nici o zwiększonej wytrzymałości, w drugiej opcji z pętlą dociąganą, służącą do zamocowania przeszczepu, również przeszczepu typu BTB oraz w trzeciej wersji posiadająca dociąganą pętlę z nici w rozmiarze #5, służącą do zamocowania przeszczepu oraz osobny mechanizm (dodatkowa nić z uchwytem) odblokowujący pętlę na każdym etapie zabiegu, również po wciągnięciu przeszczepu w kanał udowy . Stała pętla dostępna w 10 rozmiarach, od 15 mm do 60 mm, ze skokiem co 5 mm. Wersje z pętlą dociąganą wyposażone w system podwójnego blokowania pętli zarówno poprzez tarcie jak i mechaniczny docisk nici tworzącej pętlę. Implant zaopatrzony w dwie nici, pierwszą wzmocnioną nić do przeciągnięcia go przez kanały, oraz drugą nić pozycjonującą ( w przypadku stałej pętli) lub podwójnie złożoną tworzącą i dociągającą pętlę w rozmiarze #5 (w przypadku pętli dociąganychj). W ofercie podkładka awaryjna.	10	szt.
9	Tytanowa podkładka awaryjna pod guzik udowy o wymiarach 4,2x2,4x21mm	3	szt.
10	Drut prowadzący 2,4mm zakończony łopatką 3,5mm, koniec ze znacznikiem laserowym umożliwiającym pomiar długości wywierconego kanału, zakończony oczkiem	3	szt.
11	Elektrody monopolarne, do rękojeści uniwersalnej, pakowane po 5 szt.	2	op.
12	Kotwica miękka 2,8mm, z materiału wzmocnionego UHMWP, na ostro zakończonym aplikatorze umożliwiającym implantację bez nawiercania, przeładowana nicią #2 oraz taśmą o szerokości 2mm	5	szt.
13	Tytanowa płytka piszczelowa do fiksacji korówkowej, rozmiar 14mm lub 17mm, równoległe nacięcia usprawniające blokowanie, centralna wypustka zapobiegająca migracji implantu	7	szt.
14	Polimerowa, sterylna nić z trzema oczkami, służąca do przeciągania szwów przez tkanki w trakcie zabiegów artroskopowych, pakowana jednostkowo sterylnie w opakowania zbiorcze po 8 szt.	2	op.
				SUMA: