## Pakiet1
Oznaczanie sprawy: 10/ZP/2022					Załącznik Nr 2 do SWZ
PAKIET NR 1 / DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH ORAZ MODERNIZACJA/REKONDYCJONOWANIE POSIADANEGO ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO BIOKSEL 6000
Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa / Nr katalogowy	Wielkość opakowania	Ilość	Cena netto jednego opakowania	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PT (objetość fiolki max. 10 ml)			2400 ml
2.	APTT + CaCl2 (objetość fiolki max. 10 ml)			1125 ml
3.	Fibrynogen, oznaczanie met. Claussa, objętość fiolki maksimum 2 ml.			240 ml
5.	Osocze kontrolne na poziomie normalnym, zmianowane, objętość fiolki max. 1 ml.			120 ml
6.	Osocze kontrolne na poziomie patologicznym niskim, zmianowane, objętość fiolki max. 1 ml.			120 ml
7.	Osocze kontrolne na poziomie patologicznym wysokim, zmianowane, objętość fiolki max. 1 ml.			120 ml
8.	Kalibrator wieloparametrowy, objętość fiolki max. 1 ml.			30 ml
9.	Płyn czyszczący a 200 ml			70 op
10.	Płyn płuczący a 2000 ml			70 op
11.	Kuwety Chrome op. 500 szt			80 op.
12.	Kontrola międzynarodowa 1x w miesiącu			24 szt
13.	Zapewnienie autoryzowanego serwisu aparatu – podać cenę roboczogodziny
14.	Roczny pzegląd techniczny aparatu			2 razy
				Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
				- zł	- zł	- zł

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW:
— odczynniki optycznie czyste przeznaczone do pomiarów optycznych
— trwałość odczynnika do PT po rekonstytucji minimum 25 dni
— współczynnik czułości tromboplastyny ISI nie większy niż 1,10
— wszystkie odczynniki od jednego producenta
— dostarczyć karty charakterystyki oferowanych odczynników
— akceptacja odczynników przez wytwórcę aparatu

## Pakiet2
PAKIET NR 2 / DOSTAWA ZESTAWÓW DIAGNOSTYCZNYCH
Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość	Cena jednostkowa	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Jednostopniowy test panelowy do wykrywania kokainy, metadonu, THC, amfetaminy, TCA, ekstazy, metamfetaminy, opiatów i barbituranów i benzodiazepin w moczu.			150 szt.
3.	Test kasetkowy do wykrywania heterofilnych p/ciał w klasie IgM w infekcji Mononukleozą.			50 szt
4.	HIV test kasetkowy			1200 szt
5.	Syfilis test paskowy			3500 szt.
6.	Krew utajona w kale (metoda bez koniecznej diety) czułość 10 ng/ml. Płynna kontrola dodatnia w każym opakowaniiu.			800 szt
7.	Helikobacter pylori w kale			100 szt
8.	Odczynnik May-Grunwalda			1000 ml
9.	Odczynnik Giemsy			500 ml
10.	Płyn do liczenia retikulocytów			100 ml
					Razem	Razem	Razem
					- zł	- zł	- zł

## Pakiet3
PAKIET NR 3 / DOSTAWA JEDNORAZOWYCH PLASTYKOWYCH ARTYKUŁÓW LABORATORYJNYCH
Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość / [szt.]	Cena jednostkowa	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Końcówki żółte 200 µl typu Gilson			60000
2.	Końcówki niebieskie 1000 µl typu Gilson			15000
3.	Końcówki 5000 µl			2000
4.	Probówki puste PP 10 ml okrągłodenne, bez kołnierza, bez znacznika 16 × 100			2500
5.	Probówki puste PP o dnie stożkowym 16 × 100 bez znacznika			20000
6.	Probówki puste 1,5 ml typu Eppendorf, dno stożkowe, niejałowe, bez znacznika, z korkiem płaskim, w opakowaniu nie większym niż 1000 szt.			7000
7.	Probówki puste PS, średnica 12 mm, wysokość 75-85 mm, dno kuliste, bez kołnierza, bez znacznika			30000
8.	Zestaw do OB., jednorazowe pipety i probówki z cytrynianem sodu 3,8%			2000
9.	Pojemnik plastikowy na mocz, niesterylny, z zakrętką			20000
10.	Pojemnik na kał z łopatką			2000
11.	Szkiełka nakrywkowe, 22 × 22 mm			10000
12.	Szkiełka podstawowe, nieszlifowane, 76 × 26 mm, gr. 1 mm			3000
13.	Korki uniwersalne, karbowane, do probówek średnicy 16 mm			1000
14.	Plastikowe kamery PS z siatką do ilościowej analizy elementów morfotycznych osadu moczu 10 pozycyjne opakowanie po 100 komór			3500
15.	Probówki PP stożkowe pojemności 7 ml			1000
16.	Bagietki plastikowe proste dł. 125 mm			4000
17.	Piopety Pasteura 3 ml dł 15,5 cm z podziałką			15000
18.	Przezroczyste polimerowe płyty do oznaczania grup krwi, 5 rzędów po 7 wgłębień			800
19.	Białe polimerowe płyty do oznaczania grup krwi, 5 rzędów po 7 wgłębień			400
20.	Probówki o pojemności 3 ml, na 2,5 ml krwi, zawierające heparynę litową			7000
21.	Probówki do hematologii o pojemności 3 ml, na 1 ml krwi			4000
22.	Probówki do koagulologii, poj. 3 ml, na 1,8 ml krwi			800
23.	Probówki do glukozy i mleczanów o poj. 3 ml, na 1 ml krwi			1000
24.	Probówki puste 2 ml typu Eppendorf, dno okrągłe, niejałowe, z korkiem płaskim, w opakowaniu nie większym niż 1000 szt.			1000
25.	Probówki PP 16×100 okrągłodenne z granulatem			1000
26.	Korki uniwersalne, karbowane, do probówek średnicy 12-13 mm			1000
					Razem	Razem	Razem
					- zł	- zł	- zł
	Ilości podać w sztukach , przeliczyć na opakowania

## Pakiet4
PAKIET NR 4 / DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORÓW Pentra XL80
Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość	Cena jednostkowa / netto	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DILUENT a 20l			45 op.
2.	LYSEBIO a 0,4l			40 op.
3.	CLEANER a 1l			50 op.
4.	BASOLYSE a 1l			65 op.
5.	EOSYNOFIX a 1l			35 op.
6.	MINOCLAIR a 0,5l			8 op.
7.	KREW KONTROLNA POZIOM NORMALNY			24 fiolki
8.	KREW KONTROLNA POZIOM WYSOKI			24 fiolki
9.	KREW KONTROLNA POZIOM NISKI			24 fiolki
10.	PÓŁROCZNY PRZEGLĄD APARATU WYKONANY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS			2 przeglądy
11.	ROCZNY PRZEGLĄD APARATU WYKONANY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS			2 przeglądy
12.	ZAPEWNIENIE USŁUG SERWISOWYCH PRZEZ CZAS TRWANIA UMOWY
					Razem	Razem	Razem
					- zł	- zł	- zł

1.	Wymagane odczynniki oryginalne.
2.	Odczynniki ważne minimum 10 miesięcy.
3.	W punkcie 12 prosimy o podanie kosztów 1 roboczogodziny.
4.	Zapewnienie bezpłatnego udziału w kontroli międzynarodowej w cyklu miesięcznym (2 poziomy)

## Pakiet5
PAKIET NR 5 / Panele alergologiczne – testy immunoenzymatyczne do ilościowego wykrywania swoistych IgE
l.p.	Nazwa panelu	Numer / Katalogowy	Ilość / Oznaczeń	Ilość / Opakowań	Cena netto / Za / opakowanie	Wartość / Netto / [zł]	Stawka VAT / [%]	Wartość / Podatku / VAT	Wartość / Brutto / [zł}	Uwagi
1	Panel alergologiczny wziewny 20 alergenowy		480					Panel wziewny 20 alergenowy o natępującym składzie: Pyłek brzozy brodawkowej, Pyłek olszyny szarej, Pyłek leszczyny, Pyłek dębu, Tymotka łąkowa, Pyłek żyta, Pyłek bylicy, Pyłek babki lancetowatej, D. pteronyssinus, D. farinae, Naskórek psa, Naskórek kota, Naskórek konia, Naskórek świnki morskiej, Naskórek chomika, Naskórek królika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Alternaria alternata, CCD
2	Panel alergologiczny pokarmowy 20 alergenowy		480					Panel pokarmowy 20 alergenowy o następującym składzie: Orzech laskowy, Orzech ziemny, Orzech włoski, Migdał, Mleko krowie, Białko jaja kurzego, Żółtko jaja kurzego, Kazeina, Ziemniak, Seler, Marchew, Pomidor, Dorsz, Krewetka, Brzoskwinia, Jabłko, Soja, Mąka pszenna, Sezam, Mąka żytnia, CCD
3	Panel alergologiczny z komponentami mleka krowiego		120					Panel o następującym składzie: mleko krowie, alfa-laktoalbumina (Bos d 4), beta-laktoglobulina (Bos d 5), kazeina (Bos d 8), surowicza albumina wołowa (Bos d 6), gluten
4	Panel alergologiczny z komponentami jaja kurzego		120					Panel o następującym składzie: białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, owomukoid (Gal d 1), owoalbumina (Gal d 2), konalbumina (Gal d 3), lizozym (Gal d 4)
5	Niezbędny sprzęt na okres 24 miesięcy		24					pipeta automatyczna 50-250 ul, wytrząsarka laboratoryjna, skaner,etc,.
	Razem

	Testy do ilościowego oznaczania alergenów powinny spełniać następujące wymagania :
1	Testy paskowe, jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta
2	Minimum 3 linie standardowe ( wartości niskie, średnie i wysokie) umożliwiające wykreślenie krzywej kalibracyjnej w czasie rzeczywistym do wykonania testu z uwzględnieniem tła naniesione na każdy test
3	Odczynniki z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych
4	Czas wykonania badania nie przekraczający 3 godzin.
5	W standardach ludzkie IgE
6	Możliwość wykonania badań z max 200 μl surowicy
7	Dolna granica wykrywalności od 0,15 kU/l
8	Wszystkie odczynniki gotowe do użycia
9	Możliwość wykonania badań w zakresach temperatury pokojowej (18 do 24°C) bez konieczności przeliczania czasu inkubacji poszczególnych odczynników
10	Membrana nitrocelulozowa umieszczona w komorze w sposób trwały przez producenta, umożliwiająca wykonanie i odczyt badania bez konieczności przenoszenia jej w trakcie trwania całości procedury