Oznaczenie sprawy:19/ZP/2022                                             Załącznik Nr 2 do SWZ

Pakiet 4 - Szafka przyłóżkowa – 52 szt.

| LP. | Wymagane parametry i warunki | Warunek | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Fabrycznie nowa – rok produkcji 2022 | Tak |  |
|  | Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka. | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany blat np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp. | Konstrukcja z blatem wysuwanym od frontu - 100 pkt. Konstrukcja z blatem wysuwanym od boku – 0 pkt. |  |
|  | Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego. | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita: 500 mm (+/- 30 mm) Długość całkowita: 480 mm (+/-30 mm) Wysokość całkowita: 825 mm (+/-30 mm) | Tak, podać |  |
|  | Blat szafki wykonany z tworzywa | Tak |  |
|  | Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w zaokrąglone uchwyty nie wystające poza obrys szafki. | Tak |  |
|  | Uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady łatwe do dezynfekcji | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w 4 koła o średnicy min. 50 mm, w tym dwa koła z blokadą. | Tak |  |
|  | Powierzchnie szafki odporne na środki dezynfekcyjne. | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności, wpis, lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | Tak |  |
|  | Dokumenty (karty techniczne, instrukcje obsługi dostarczyć wraz z dostawą). | Tak |  |