## Pakiet 10
| Oznaczenie sprawy: 03/ZP/2023 | [8 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 10
Poz. | Opis | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka % podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Producent, kraj i jego nazwa
1 | Miękka kotwica o wymiarach 1,8 mm x 15 mm z jedną nicią do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka (po implementacji supeł o średnicy 3,5x4,5mm) lub 2,8mmx20 mm, z dwoma nićmi do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów (po implementacji supeł o średnicy 4,7x5,5 mm). | 10 | szt
2 | Popychacz węzłów, szósty palec. | 1 | szt
3 | Urządzenie do przeszywania stożka rotatorów nićmi, proste, zagięte w prawo, w lewo. | 1 | szt
4 | Narzędzie do przeszywania w wersji XL dedykowane dla biodra, proste. | 1 | szt
5 | Kotwica niewchłanialna, bezwęzłowa, wbijana wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni Rentgena o średnicy 4,5mm, 5,5 mm przeznaczona do dwurzędowej rekonstrukcji stożka rotatorów zaopatrzona w jednorazowy aplikator. Kotwica ta umożliwia kontrolę napięcia nitek po całkowitym zaimplantowaniu oraz korektę napięcia nawet po jej całkowitym zablokowaniu. Mocowanie nitek w środku kotwicy. | 10 | szt
6 | Kaniule jednorazowe (10 szt. opakowaniu), sztywne lub giętkie, posiadające skręt na całej długości, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system podtrzymywania nitek, o rozmiarach od 4,5mm do 8,5 mm (4,5; 5,5; 6; 7; 8; 8,5 mm) i długości od 45 do 90 mm (45; 55; 72; 90). | 2 | op
7 | Kaniule jednorazowe (6 szt. w opakowaniu) dedykowane do artroskopii biodra, sztywne, giętkie, posiadające skręt na całej długości, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system podtrzymywania nitek, o rozmiarach od 7,0-8,5 mm i długości od 90-110 mm. | 2 | op
8 | Performator kostny, 20 stopni zagięcia, mała średnica. | 1 | szt.
9 | Performator kostny, 20 stopni zagięcia, duża średnica. | 1 | szt.
10 | Performator kostny, 40 stopni zagięcia, mała średnica. | 1 | szt.
11 | Performator kostny, 40 stopni zagięcia, duża średnica. | 1 | szt.
12 | Uniwersalna rączka do performatorów kostnych do zabiegów artroskopowych. | 1 | szt.
SUMA
Wymagania: Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie użyczyć kompletne instrumentarium na czas trwania umowy po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym.