## Pakiet 5implanty bark i łąkotka
| Oznaczenie sprawy: 03/ZP/2023 | [8 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 5
Poz. | Opis | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka % podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Producent, kraj i jego nazwa
1 | Kotwica niciowa do zaopatrywania niestabilności, wykonana z polyestru, średnica 1,4 mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem białym, zaopatrzona w jedną nić typu #2 FORCE FIBER lub w jedną taśmę o szerokości 1.2 mm, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem białym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale minimum 3,0 mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła z ogranicznikiem głębokości, kodowanego kolorem białym, głębokość kanału na poziomie 21 mm+/-0,5 mm. Wiertło wielorazowe i celowniki proste i kątowe, obturator zapewnia oferujący. | 25 | szt.
2 | Kotwica niciowa do zaopatrywania stożka rotatorów i niestabilności, wykonana z polyestru, średnica 2,3mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem czarnym, zaopatrzona w dwie różnokolorowe nici typu #2 FORCE FIBER lub taśmy o szerokości 2mm, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem czarnym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale minimum 4,0 mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła kodowanego kolorem czarnym lub startera z ogranicznikiem głębokości, głębokość kanału na poziomie 21 mm+/-0,5mm. Wiertło wielorazowe i celowniki proste i kątowe, obturator oraz starter do przygotowania kanału zapewnia oferujący. | 25 | szt.
3 | Biodegradowalny, mający postać balonu implant, stosowany jako element dystansowy w strukturach stawowych. Dostarczany w stanie sterylnym, dostępny w 3 rozmiarach – S, M, L (w zależności od rozmiaru uszkodzenia). | 1 | szt.
4 | Kotwica ze szwem bezwęzełkowym, wykonana z PEEK i stali nierdzewnej, długość 17.4 mm, średnica zewnętrzna 4.5 mm (5.5 mm po implantacji) , wbijana, wyposażona w linkę stabilizującą oraz nawlekacz ułatwiający przeciąganie szwu przez kotwicę, zamontowana na elemencie wsuwającym zbudowanym z trzonu wykonanego ze stali nierdzewnej i uchwytu wykonanego z akrylonitryl-butadien-styrenu (ABS) , umożliwiająca stopniową regulację naprężania szwów dzięki obrotom proksymalnej częsci uchwytu (koloru czarnego), szew przesuwa się o około 1,5 mm co każde 60° obrotu. | 10 | szt.
5 | Śruby kotwicowe tytanowe, stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzaczu, zakończonym rekojeścią, zaopatrzone w dwie wzmocnione nici typu #2 Force Fiber; nici w dwóch kolorach, poprowadzone w 2 niezależnych oczkach śruby kotwicowej, średnica zewnętrzna gwintu 5 mm. | 20 | szt.
SUMA
Wymagania: Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie użyczyć kompletne instrumentarium na czas trwania umowy po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym.