## Pakiet 6
| Oznaczenie sprawy: 03/ZP/2023 | [9 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 6
Poz. | Opis |  |  | Ilość | j. m. | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka % podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Producent, kraj i jego nazwa
1 | Kotwica tytanowa, samowiercąca o średnicy 5 mm i długości 14 mm z dwiema nićmi poliestrowymi supermocnymi, z poziomo usytuowanym otworem mocującym, znajdującym się w zewnętrznie wyeksponowanym oczku umieszczonym poza częścia gwintowaną, wyposażona w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny). |  |  | 3 | szt.
2 | Kotwica tytanowa, samowiercąca o średnicy 5 mm i długości 14 mm z trzema nićmi poliestrowymi supermocnymi, z poziomo usytuowanym otworem mocującym, znajdującym się w zewnętrznie wyeksponowanym oczku umieszczonym poza częścia gwintowaną, wyposażona w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny). |  |  | 3 | szt.
3 | Kotwiczka elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWP średnica 1,8 mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w dwie supemocne nici #2, na podajniku jednorazowym, elastycznym o długości 32,5 cm, pakowana jednostkowo, sterylnie. |  |  | 3 | szt.
4 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu. |  |  | 3 | szt.
5 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z czterema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie trzech ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu. |  |  | 3 | szt.
6 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z siedmioma implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie szesciu ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu. |  |  | 2 | szt.
7 | Tytanowe śruby interferencyjne z miękkim, nietraumatyzującym gwintem, o średnicy: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9 mm i długościach: 20, 25, 30 mm z gniazdem heksagonalnym, pakowane pojedynczo, sterylne. |  |  | 2 | szt.
8 | Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa o wymiarach 4,5 mm x 13,5 mm, posiadająca przymocowaną stałą pętlę z nici o zwiększonej wytrzymałości, służącą do zamocowania przeszczepu, dostępną w 10 rozmiarach, od 15 mm do 60 mm, ze skokiem co 5 mm. Implant posiadający 2 nici służące do przeciągnięcia go przez kanały, jedna z nici zamocowana osiowo wewnątrz implantu, druga zamocowana na skrzydle. W ofercie podkładka awaryjna. Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa o wymiarach 4,5 mm x 14 mm, z dociąganą pętlą służącą do zamocowania przeszczepu, również przeszczepu typu BTB. Implant zaopatrzony w dwie wzmocnione nici w rozmiarze #5, jedną do przeciągania go przez kanały, drugą podwójnie złożoną nić tworzącą i dociągającą pętlę. Implant z systemem podwójnego blokowania pętli zarówno poprzez tarcie jak i mechaniczny docisk nici tworzącej pętlę w kieszeni blokującej. System blokowania pozwalający na awaryjne wydłużenie pętli nawet po wprowadzeniu przeszczepu do kanału udowego. Możliwość podciągnięcia przeszczepu przez całą długość kanału udowego - brak zdefiniowanej minimalnej długości pętli. W ofercie podkładka awaryjna. Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa płytka o wymiarach 3x1,5x 11 mm, posiadająca dociąganą pętlę z nici w rozmiarze #5, służącą do zamocowania przeszczepu. Implant wyposażony w dodatkową, wzmocnioną nić do przeciągnięcia go przez kanały oraz osobny mechanizm (dodatkowa nić z uchwytem) odblokowujący pętlę na każdym etapie zabiegu, również po wciągnięciu przeszczepu w kanał udowy.Pętla blokowana mechanicznie od zewnętrznej strony zawieszki, zaciągana jedną-wyraźnie oznaczoną nicią. |  |  | 2 | szt.
9 | Tytanowa podkładka awaryjna pod guzik udowy o wymiarach 4,2 x 2,4 x 21 mm. |  |  | 2 | szt.
10 | Drut prowadzący 2,4 mm zakończony łopatką 3,5 mm, koniec ze znacznikiem laserowym umożliwiającym pomiar długości wywierconego kanału, zakończony oczkiem. |  |  | 2 | szt.
11 | Elektrody monopolarne, do rękojeści uniwersalnej. |  |  | 20 | szt.
12 | Kotwica miękka 2,8 mm, z materiału wzmocnionego UHMWP, na ostro zakończonym aplikatorze umożliwiającym implantację bez nawiercania, przeładowana nicią #2 oraz taśmą o szerokości 2 mm. |  |  | 2 | szt.
13 | Tytanowa płytka piszczelowa do fiksacji korówkowej, rozmiar 14 mm lub 17 mm, równoległe nacięcia usprawniające blokowanie, centralna wypustka zapobiegająca migracji implantu. |  |  | 2 | szt.
14 | Rękojeść do elektrod uniwersalnych. |  |  | 5 | szt.
SUMA
Wymagania: Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie użyczyć kompletne instrumentarium na czas trwania umowy.