## Pakiet 1
| Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2023 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 1
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa oraz ilość w opakowaniu
1 | Sofosbuwir 400 mg + Welpataswir 100 mg x 28 tabl. | op. | 51
Wymagane leki objęte refundacją NFZ – lek stosowany w ramach programu lekowego WZW typ C terapia bezinterferonowa

## Pakiet 2
| Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2023 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 2
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa,postać, dawka oraz ilość w opakowaniu,EAN
1 | Glekaprewir 100 mg + Pibrentaswir 40 mg tabl. powl. X 84 szt. | op. | 4
Wymagane leki objęte refundacją NFZ – lek stosowany w ramach programu lekowego WZW typ C terapia bezinterferonowa

## Pakiet 3
| Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2023 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 3
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa,postać, dawka oraz ilość w opakowaniu,EAN
1 | Apomorphini hydrochloridum hemihydricum roztwór do infuzji 5mg/ml 20 ml x 5 fiol. | op. | 432
wykaz B Obwieszczenia MZ aktualny na dzień składania ofert - Program lekowy: LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA

## Pakiet 4
| Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2023 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 4
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa,postać, dawka oraz ilość w opakowaniu,EAN
1 | Adenosine 6mg/2ml x 6 fiol. | op. | 11
2 | Amiodarone 0,2g tabl. powl.x 30 tbl. | op. | 35
3 | Amiodarone 150mg/3ml x 6 amp. | op. | 340
4 | Clopidogrel 75 mg x 28 tabl. | op. | 20
5 | Clopidogrel 300 mg x 30 tabl. | op. | 3
6 | Enoxaparin sodium inj. 40 mg/0,4ml x 10 amp.strzyk. | op. | 1650
7 | Enoxaparin sodium inj. 60mg/0,6ml x 10 amp.strzyk. | op. | 1000
8 | Enoxaparin sodium inj. 80mg/0,8ml x 10 amp.strzyk | op. | 170
9 | Enoxaparin sodium inj. 100 mg/1ml x 10 amp.strzyk | op. | 3
10 | Enoxaparin sodium inj. 120 mg/0,8 ml x 10 amp.strzyk. | op. | 3
11 | Enoxaparin sodium inj. 150 mg/1ml x 10 amp.strzyk. | op. | 3
12 | Enoxaparin sodium inj. 300 mg/3ml x 1 fiolka + zestaw | kpl. | 30
13 | Insulinum glulisine 100 j.m./ml 3 ml wstrzyk. x 5 szt. | op. | 3
14 | Insulinum glargine 100 j.m./ml 3 ml wstrzyk.x 5 szt. | op. | 3
15 | Insulinum glargine 300 j.m./ml 1,5 ml wstrzyk. x 10 szt. | op. | 5
16 | Insulinum glargine 100 j.m./ml + Lixisenatidum 33 mcg/ml wstrzyk. X 3 szt. | op. | 3
17 | Insulinum glargine 100 j.m./ml + Lixisenatidum 50 mcg/ml wstrzyk. X 3 szt. | op. | 3
18 | Insulinum lispro 100 j.m./ml 3 ml wstrzyk. X 10 szt. | op. | 5
19 | Insulinum aspart 100 j.m./ml 3 ml x 10 wstrzykiwaczy | op. | 5
20 | Isosorbide mononitrate 20mg x 60 tbl. | op. | 5
21 | Isosorbide mononitrate 40mg x 30 tbl. | op. | 5
22 | Isosorbide mononitrate tabl. o przedł. uwaln. 60mg x 30 tbl. | op. | 5
23 | Ramipril 2,5 mg x 28 tabl. | op. | 30
24 | Ramipril 5 mg x 28 tabl. | op. | 50
25 | Ramipril 10 mg x 28 tabl. | op. | 30
26 | Polystyrene sulfonate 1,42g Na+/15 g prosz. 454g | op. | 25
27 | Valproic acid 400mg/4ml 1 fiolka + 1 amp.rozp. | op. | 800
SUMA:

## Pakiet 5
| Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2023 | [9 empty] | Załączik Nr 2 do SWZ
Pakiet 5
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych. Jałowy, z możliwością aseptycznego otwierania. Cały aparat wolny od ftalanów DEHP, oraz wolny od lateksu. Musi posiadać odpowietrznik z filtrem bakteryjnym min BFE 99,99, filtr płynu 15 µm. Zaciskacz pozwalający na precyzyjne dozowanie i zatrzymanie płynu, pozostający trwale w ustawionej pozycji. Komora kroplowa dzielona na elastyczną część dolną i twardą część górną, na komorze kroplowej powinno się znajdować oznaczenie producenta. Przyrząd w całości- łącznie z kolcem i końcówką przezroczysty, umożliwiający kontrolę wzrokową przepływu na całej długości drenu. Całkowita długość drenu min.150 cm. Przyrząd pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i dane producenta x 1 szt. | szt. | 40000
2 | Cewnik do hemodializy typu LargeBore w rozmiarze 12Fr, długość 16cm, wykonany z poliuretanu, prowadnica o długości 60cm oraz średnicy 0,035 cala, opakowanie 5 szt., sterylny, jednorazowego użytku x 1 szt. | szt. | 10
3 | Cewnik wprowadzany obwodowo do żyły centralnej typu PICC, wykonany z poliuretanu, posiada odłączalne złącze umożliwiające przycięcie cewnika po jego wprowadzeniu, mocowanie typu GripLok oraz czytelne oznakowanie centrymetrowe, długość cewnika 60cm, rozmiar 3Fr, w zestawie koszulka w rozmiarze 3Fr oraz długości 7cm, igła 7 cm, 21G, prowadnik 50 cm o średnicy 0,46 mm x 1 szt. | szt. | 3
4 | Cewnik wprowadzany obwodowo do żyły centralnej typu PICC, wykonany z poliuretanu, posiada odłączalne złącze umożliwiające przycięcie cewnika po jego wprowadzeniu, mocowanie typu GripLok oraz czytelne oznakowanie centrymetrowe, długość cewnika 60cm, rozmiar 4Fr, w zestawie koszulka w rozmiarze 4Fr oraz długości 7 cm, igła 7 cm, 21G, prowadnik 50cm o średnicy 0,46 mm x 1 szt. | szt. | 3
5 | Koreczek ochronny, typu Combi podwójne złącze Luer-Lock damsko/męskie, (czerwony, biały, niebieski - do wyboru przez zamawiającego podczas zamawiania) do zabezpieczania dostępów luer-lock. Stożek męski umieszczony poniżej krawędzi zewnętrznego złącza luer lock zapobiegający przypadkowej kontaminacji podczas podłączania, pakowany pojedynczo x 1 szt. | szt. | 1000
SUMA:

## Pakiet 6
| Oznaczenie sprawy:12/ZP/2023 | [9 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 6
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa wyrobu oraz numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Czujnik przepływu Infinity ID | szt. | 4
2 | Czujnik tlenu, kapsuła | szt. | 2
3 | Linia próbkowania do Scio | szt. | 20
4 | Pułapka wodna WaterLock 2 | szt. | 4
5 | Płucko testowe, lateksowe, obj. worka 2 l | szt. | 2
6 | Filtr bakteryjny do ssaków Primus, Fabius, Zeus | szt. | 40
7 | Dren łączący NIPC do monitorów Infinity | szt. | 4
8 | Mankiet NIPC roz. M 23-33cm/33cm | szt. | 4
9 | Mankiet NIPC roz. M+ 23-33cm/33cm | szt. | 8
10 | Mankiet NIPC roz. L 31-40cm/40cm | szt. | 4
11 | Moduł przewodowy MultiMed 5, 1,5 m | szt. | 2
12 | Przewód EKG, 5-odpr.., 1-pinowy, IEC1, 1/1,5m | szt. | 2
13 | Przewód EKG, 3-odpr.., 1-pinowy, IEC1, 1 m | szt. | 2
14 | Czujnik SpO2 Masimo LNCS DCI | szt. | 2
15 | Przewód pośredni SpO2 do Masimo LNCS, 3 m | szt. | 2
16 | Moduł przewodowy MultiMed plus OR | szt. | 2
17 | Przewód pośredni SpO2 Dräger/Nellcor do MultiMed plus/plus OR, 1,2m | szt. | 2
18 | Czujnik SpO2 Nellcor Dura DS 100A | szt. | 2
19 | Zestaw worka oddechowego VentStar obj. 2 l; 0,8 m x 25 szt. | op. | 4
20 | Zestaw jednorazowego użytku do systemu ssącego VacuSmart składający się z wkładu workowego o poj. 700 ml kompatybilnego ze zbiornikiem na wydzieliny, w pokrywie wkładu zabezpieczenie antyprzelewowe oraz hydrofobowy filtr antybakteryjny; - polietylenowy (PE) dren o dł. 2 m, zakończony zintegrowanym, schodkowym łącznikiem z portem umożliwiającym palpacyjną kontrolę siły ssania x 1 szt. | szt. | 200
21 | Mankiet NIPC, roz. L+, 31-40 cm/55 cm | szt. | 3
22 | Układ oddechowy do Resuscitaire z AutoBreath, jednorazowego użytku x 1 szt. | szt. | 3
SUMA:

## Pakiet 7
| Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2023 | [8 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 7
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Jednorazowy filtr antybakteryjny i antywirusowy, polipropylenowy, do wykonywania badań spirometrycznych – efektywność filtracji - 99,99% filtracji bakterii (przy przepływie 30l/min), - 99,98% filtracji wirusów (przy przepływie 30l/min.), martwa przestrzeń X 1 szt. | szt. | 3000

## Pakiet 8
| Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2023 | [9 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 8
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Rękaw włókninowo-foliowy płaski x100mb, ze wskaźnikiem sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd. Wykonany z przeźroczystego laminatu foliowego poliestrowo-polipropylenowego bez zabarwienia. Laminat 7-warstwowy łącznie z warstwą kleju, jest połączony z niebieską włókniną, 60g/m2, za pomocą zgrzewu. Wskaźniki sterylizacji nadrukowane na włókninie od strony folii w obszarze zgrzewu. Nadrukowane od strony włókniny: nr LOT, znak ikonograficzny kierunku otwierania oraz rozmiar. Widoczne od strony laminatu znak ostrzegawczy ” nie używać jeżeli pakiet jest uszkodzony, symbol graficzny wyrobu ju,ikona kierunku otwierania. Pole zgrzewu o szerokości min.6mm. Zgodne z normami: z PN EN 868 -2, z PN EN 868 -5, PN EN ISO 11 607 -1,PN EN ISO 11 607-2, rozmiar 500 mm x 100 m x 1 szt. | szt. | 6

## Pakiet 9
| Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2023 | [8 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 9
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Pozycjonery przeciwodleżynowe, wykonane z medycznego żelu silikonowego, pokryte powłoką poliuretanową, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności), do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury– 12 ˚C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40˚C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE, gwarancja na wady fabryczne minimum 24 m-ce
a | Krążek pod głowę dla dorosłych (200 x 45 mm) (±10mm) | szt. | 2
b | Materac (3/4 długości) (1150 x 520 x 10 mm) (±10mm) | szt. | 2
c | Materac długi (1800 x 520 x 10 mm) (±10mm) | szt. | 2
d | Pas stabilizujący (część żelowa 315 x 45 x 10 mm, pas 1m) (±10mm) | szt. | 2
e | Podkładka pod rękę (395 x 115 x 10 mm) (±10mm) | szt. | 3
2 | Pozycjonery przeciwodleżynowe wykonane z pianki i medycznego żelu silikonowego, pokryte powłoką poliuretanową, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności), do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury– 12 ˚C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40˚C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE, gwarancja na wady fabryczne minimum 24 m-ce
a | Krążek pod głowę dla młodzieży (140 x 34 mm) (±10mm) | szt. | 1
b | Krążek pod głowę dla dorosłych (200 x 50 mm) (±10mm) | szt. | 2
c | Pozycjoner głowy w pozycji brzusznej (273 x 220 x 135 mm) (±10mm) | szt. | 1
d | Podkowa pod głowę dla młodzieży (140 x 34 mm) (±10 mm) | szt. | 1
e | Podkowa pod głowę dla dorosłych (200 x 54 mm) (±10mm) | szt. | 2
f | Półwałek (niski) (350 x 150 x 75 mm) (±10mm) | szt. | 3
g | Półwałek (505 x 140 x 110 mm) (±10mm) | szt. | 2
h | Półwałek (405 x 150 x 150 mm) (±10mm) | szt. | 2
i | Pozycjoner boczny (720 x 500 x 160 mm) (±10mm) | szt. | 1
3 | Pozycjonery przeciwodleżynowe wykonane z dwóch niezależnych warstw medycznego żelu silikonowego, pokryte powłoką poliuretanową, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności), do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury– 12 ˚C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40˚C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE , gwarancja na wady fabryczne minimum 24 m-ce
a | Pozycjoner uniwersalny (425 x 155 x 60 mm) (±10mm) | szt. | 2
4 | Pozycjonery przeciwodleżynowe wykonane z medycznego siloksanowego elastomeru, antypoślizgowe, zapewniające pełną stabilizacją na stole operacyjnym, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, zapewniający cyrkulację powietrza, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności), do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 134oC, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12˚C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40˚C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE, gwarancja na wady fabryczne minimum 24 m-ce
a | Profilowany pozycjoner głowy i szyi (264 x 220 x 64 mm) (±10mm) | szt. | 1
SUMA: