## Pakiet 1
| Oznaczenie sprawy: 28/ZP/2023 | [9 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka % podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta, nazwa producenta | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1 | Narzędzie do zabiegów laparoskopowych, ultradźwiękowe, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 5 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: MAX oraz VAR. Dł. robocza 35 cm, śr. trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, z manipulatorem przednim. Uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny x | op. | 5
2 | Narzędzie do zabiegów otwartych, ultradźwiękowe, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 5 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: MAX oraz VAR. Dł. robocza 20 cm, śr. trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, z manipulatorem przednim. Uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. | op. | 2
3 | Narzędzie do zabiegów laparoskopowych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut - aktywujące symultanicznie energię bipolarną oraz ultradźwiękową do cięcia i koagulacji, oraz Seal - aktywujący zaawansowaną energię bipolarną do koagulacji. Dł. robocza 35 cm, śr. trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzące zamknięty.Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. | op. | 1
4 | Narzędzie do zabiegów otwartych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut oraz Seal. Dł. robocza 20 cm, śr. trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. | op. | 1
5 | Wielorazowy przetwornik do narzędzi ultradźwiękowych | szt. | 1
6 | Wielorazowy przetwornik do narzędzi hybrydowych | szt. | 1
SUMA

## Pakiet 2
| Oznaczenie sprawy: 28/ZP/2023 | [9 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 2
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka % podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa,postać, dawka oraz ilość w opakowaniu,EAN – produkty lecznicze | Klasa wyrobu medycznego, numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu – wyroby medyczne | Nazwa handlowa, numer kat. oraz ilość w opakowaniu – wyroby medyczne
1 | Wodorowęglanowy płyn substytucyjny o składzie elektrolitowym: potas 0 lub 2 lub 3 lub 4 mmol/l (do wyboru w trakcie składania zamówienia), sód 140 mmol/l, wapń 1,5 mmol/l, wodorowęglan 35 mmol/l. Worek 5000 ml. | worek | 300
2 | Dwukanałowy silikonowy cewnik dializacyjny o średnicy 11 ,5 Fr: 13,5 Fr o dł. 15, 20, 24 cm z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem w zestawie do implementacji, rozmiar do wyboru przez zamawiającego – zestaw | zestaw | 25
3 | Dwukanałowy silikonowy cewnik dializacyjny o średnicy 13,5 Fr o dł. 28, 35 cm z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem w zestawie do implementacji – zestaw | zestaw | 5
4 | Roztwór do antykoagulacji regionalnej z cytrynianem sodu o stężeniu 136 mmol/l. Worek 1500 ml z portem typu SecuNect. | worek | 300
5 | Wodorowęglanowy dializat bezwapniowy o składzie elektrolitowym: potas 2 lub 4 mmol/l (do wyboru w trakcie składania zamówienia), sód 133 mmol/l, wapń 0 mmol/l, wodorowęglan 20 mmol/l, fosforany 0 lub 1,25 mmol/l (do wyboru w trakcie składania zamówienia). Worek 5000 ml. | worek | 300
6 | Zestaw do hemodializy cytrynianowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 do aparatu MultiFiltratePRO | zestaw | 25
7 | Zestaw do hemodiafiltracji cytrynianowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 do aparatu MultiFiltratePRO | zestaw | 15
8 | Zestaw do hemodializy cytrynianowej z hemofiltrem o podwyższonym punkcie odcięcia 40-45 kD i pow. 1,8 m2 do aparatu MultiFiltratePRO | zestaw | 5
9 | Worek na filtrat z zaworem spustowym o pojemności 10L | worek | 60
10 | Kolec – igła plastikowa typu Spike dł. 72 mm (opak. a’ 100 sztuk) | opak. | 2
SUMA

## Pakiet 3
| Oznaczenie sprawy: 28/ZP/2023 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 3
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka % podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa,postać, dawka oraz ilość w opakowaniu,EAN
1 | Clorazepate dipotassium inj.20 mg + rozp. x 5 fiol. | op. | 80
2 | Clorazepate dipotassium 5mg x 30 kaps. | op. | 40
3 | Clorazepate dipotassium 10mg x 30 kaps. | op. | 30
SUMA