## Pakiet 1
Pakiet nr 1 – SZWY WCHŁANIALNE
Szwy wchłanialne, syntetyczne (wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu - pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), plecione, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego, okres podtrzymania tkankowego 21-28 dni (minimalna wytrzymałość na rozciąganie 140% usp/ep w dniu wszczepienia, 80% usp/ep po dwóch tygodniach w węźle, 30% usp/ep w węźle po trzech tygodniach od dnia wszczepienia), całkowite wchłonięcie masy szwu 56-70 dni
Lp | Nr Nici | Długość nici (cm) | Długość igły ( mm) | Przekrój | Cechy charakterystyczne | J.m | ilość | Cena jedn. Netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa Handlowa i ilość w opakowaniu | Kod
1 | 2/0 | 3x75 |  |  | podwiązka | saszetka | 396
2 | 3/0 | 3x75 |  |  | podwiązka | saszetka | 36
3 | 3/0 | 3x45 |  |  | podwiązka | saszetka | 180
4 | 4/0 | 3x45 |  |  | podwiązka | saszetka | 36
5 | 3/0 | 70-75 | 25-26 | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 360
6 | 1 | 70-75 | 30-31 | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 252
7 | 2 | 90 | 48-50 | okrągła | 1/2 koła wzmocniona | saszetka | 864
8 | 4/0 | 70-75 | 20-22 | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 180
9 | 3/0 | 70-75 | 20-22 | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 72
10 | 0 | 70-75 | 40-41 | okrągła | 1/2 koła wzmocniona | saszetka | 612
11 | 0 | 90 | 40-41 | odwrotnie tnąca | 1/2 koła | saszetka | 108
12 | 1 | 90 | 40-41 | okrągła | 1/2 koła wzmocniona | saszetka | 396
13 | 2/0 | 70-75 | 65-66 | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 504
14 | 2/0 | 70-75 | 25-26 | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 360
15 | 4/0 | 70-75 | 16-17 | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 216
16 | 2/0 | 90 | 37 | okrągła | 1/2 koła wzmocniona | saszetka | 1152
17 | 0 | 70-75 | 30-31 | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 216
18 | 0 | 90 | 36-37 | okrągła | 1/2 koła wzmocniona | saszetka | 108
19 | 1 | 90 | 40-41 | odwrotnie tnąca | 1/2 koła | saszetka | 36
20 | 2/0 | 70-75 | 27 | okrągła | 1/2 koła wzmocniona | saszetka | 252
21 | 3/0 | 70-75 | 26 | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 468
22 | 1 | 90 | 48 | okrągła | 1/2 koła wzmocniona | saszetka | 756
23 | 1 | 70-75 | 31 | okrągła, igła ,J" | haczykowata | saszetka | 216
24 | 1 | 70-75 | 37 | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 72
25 | 2/0 | szew pętlowy z aplikatorem |  | okrągła |  | szt. | 6
Szwy wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu, okres podtrzymania tkankowego 60 dni (wytrzymałość 75% po dwóch tygodniach, 65% po trzech i 50% po czterech tygodniach od wszczepienia) całkowite wchłonięcie masy szwu w okresie 6 miesięcy
26 | 0 | 75 | 27 | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 72
27 | 2/0 | 75 | 26 | okrągła | 1/2 koła wzmocniona | saszetka | 72
28 | 3/0 | 75 | 20 | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 72
29 | 3/0 | 75 | 26 | okrągła przyostrzona | 1/2 koła | saszetka | 72
30 | 4/0 | 75 | 17 | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 36
31 | 0 | 150 cm pętla | 40 mm | 1/2 koła okrągła wzmocniona | saszetka | saszetka | 72
32 | 1 | 150 cm pętla | 40 mm | okrągła | 1/2 koła wzmocniona | saszetka | 72
33 | 0 | 150 cm pętla | 48 mm | okrągła | 1/2 koła wzmocniona | saszetka | 72
34 | 1 | 150 cm pętla | 48 mm | okrągła | 1/2 koła wzmocniona | saszetka | 72
RAZEM

## Pakiet 2
Pakiet nr 2 – SZWY NIEWCHŁANIALNE
Niewchłanialny, syntetyczny, monofilamentowy szew poliamidowy, wykonany z długołańcuchowych polimerów alifatycznych Nylon 6 i Nylon 6.6.
Lp | Nr Nici | Długość nici (cm) | Długość igły ( mm) | ilość igieł | Przekrój | Cechy charakterystyczne | J.m | ilość | Cena jedn. Netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa Handlowa i ilość w opakowaniu | Kod
1 | 4/0 | 45 | 19-20 | nie dotyczy | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | saszetka | 936
2 | 3/0 | 45 | 55-60 | nie dotyczy | odwrotnie tnąca | 3/8 koła, kosmetyczna | saszetka | 36
3 | 3/0 | 90 | 35-36 | nie dotyczy | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | saszetka | 360
4 | 2/0 | 75 | 26-27 | nie dotyczy | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | saszetka | 648
5 | 3/0 | 75 | 24-26 | nie dotyczy | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | saszetka | 1332
6 | 5/0 | 45 | 19-24 | nie dotyczy | odwrotnie tnąca | 3/8 koła, kosmetyczna | saszetka | 288
7 | 3/0 | 75 | 30 - 31 | nie dotyczy | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | saszetka | 360
8 | 2/0 | 100 | 55-60 | nie dotyczy | odwrotnie tnąca | prosta | saszetka | 360
9 | 2/0 | 45 | 39-40 | nie dotyczy | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | saszetka | 1440
10 | 0 | 75 | 37-39 | nie dotyczy | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | saszetka | 108
11 | 1 | 100 | 80-90 | nie dotyczy | konwencjonalnie tnąca | 3/8 koła | saszetka | 72
12 | 0 | 100 | 80-90 | nie dotyczy | konwencjonalnie tnąca | 3/8 koła | saszetka | 72
Szwy niewchłanialne, polipropylenowe, monofilamentowe lub polipropylenowe z dodatkiem polietylenu
13 | 3/0 | 90 | 26 | 2x | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 216
14 | 2/0 | 75 | 30 | 1x | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 108
15 | 4/0 | 90 | 20 | 2x | okragła | 1/2 koła | saszetka | 72
16 | 3/0 | 75 | 22 | 2x | okragła | 1/2 koła | saszetka | 108
17 | 4/0 | 90 | 26 | 2x | okragła | 1/2 koła | saszetka | 72
18 | 2/0 | 90 | 26 | 2x | okrągła przyostrzona | 1/2 koła | saszetka | 72
19 | 7/0 | 60 | 9.5 | 2x | okrągła przyostrzona | 3/8 koła | saszetka | 108
20 | 5/0 | 75 | 13 | 2x | okrągła przyostrzona | 3/8 koła | saszetka | 72
Szwy niewchłanialne, poliestrowy, mulitifilamentowy powlekany silikonem cała nić i każde włókno osobno
21 | 2/0 | 90 | 25 | 2x | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 36
22 | 0 | 90 | 25 | 2x | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 36
23 | 2/0 | 75 | 25 | 1x | okragła | 1/2 koła | saszetka | 36
24 | 0 | 75 | 25 | 1x | okragła | 1/2 koła | saszetka | 36
25 | 3/0 | 75 | 25 | 1x | okragła | 1/2 koła | saszetka | 36
26 | 0 | 75 | 30 | 1x | okragła | 1/2 koła | saszetka | 36
27 | 0 | 75 | 37 | 1x | okrągła, wzmocniona | 1/2 koła | saszetka | 36
28 | 2/0 | 75 | 26 | 1x | okrągła przyostrzona | 1/2 koła | saszetka | 36
29 | 2/0 | 75 | 26 | 2x | okrągła przyostrzona | 1/2 koła | saszetka | 36
30 | 3/0 | 90 | 26 | 2x | okrągła przyostrzona | 1/2 koła | saszetka | 36
31 | 0 | 75 | 26 | 2x | okrągła przyostrzona | 1/2 koła | saszetka | 36
32 | 0 | 90 | 27 | 1x | okrągła przyostrzona | 1/2 koła | saszetka | 36
RAZEM

## Pakiet 3
Pakiet nr 3 – SZWY NIEWCHŁANIALNE
Szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, polipropylenowy o kontrolowanym rozciąganiu i plastycznym odkształceniu węzła.
Lp | Nr Nici | Długość nici (cm) | Długość igły (mm) | ilość igieł | Przekrój | Cechy charakterystyczne | J.m | ilość | Cena jedn. Netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa Handlowa i ilość w opakowaniu | Kod
1 | 2/0 | 75 | 70 - 72 | 2 x | okrągła | prosta | saszetka | 108
RAZEM

## Pakiet 4
Pakiet nr 4 – SIATKI PRZEPUKLINOWE
L.p. | Nazwa [j.m.] | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Klasa Wyrobu Medycznego | Nr świadectwa dopuszczenia do obrotu | Nazwa handlowa | Producent
1 | Makroporowata, monofilamentowa, sterylna siatka przepuklinowa częściowo wchłanialna, kompozyt poliropylenu/poliglekapronu. Rozmiar 6x11cm. Czas absorpcji składnika wchłanialnego 90-120 dni, gramatura po wchłonięciu 28g/m2, grubość siatki po wchłonięciu 0,4mm, średnia wielkość porów 3mm, max. kurczliwość do 2%. Siatka po absorpcji o multifilamentowej strukturze (6 monofilamentowych włókien polipropylenu) nadającej siatce wielokierunkową elastyczność oraz odporność na rozerwanie . Sterylne opakowanie wewnętrzne zaopatrzone w miarkę [cm] ułatwiającą dopasowanie wymiarów siatki do żądanego rozmiaru. | 60
2 | Makroporowata, monofilamentowa, sterylna siatka przepuklinowa częściowo wchłanialna, kompozyt poliropylenu/poliglekapronu. Rozmiar 15x15cm. Czas absorpcji składnika wchłanialnego 90-120 dni, gramatura po wchłonięciu 28g/m2, grubość siatki po wchłonięciu 0,4mm, średnia wielkość porów 3mm, max. kurczliwość do 2%. Siatka po absorpcji o multifilamentowej strukturze (6 monofilamentowych włókien polipropylenu) nadającej siatce wielokierunkową elastyczność oraz odporność na rozerwanie . Sterylne opakowanie wewnętrzne zaopatrzone w miarkę [cm] ułatwiającą dopasowanie wymiarów siatki do żądanego rozmiaru. | 10
RAZEM