Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 04.02.2019 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Kopernika 13

32-100 Proszowice

**Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego**

**na** Dostawa do magazynu Apteki Szpitalnej materiałów szewnych.

**Oznaczenie sprawy: 03/ZP/2019**

W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnej odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami).

**Pytanie 1**

**Dot. Pakietu nr 1**

„Czy Zamawiający dopuści szwy wchłanialne, syntetyczne, z glikolidu i laktydu, plecione, powlekane mieszanką glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 35 dni (po 2 tygodniach 75%, po 3 tygodniach 50%) i czasie wchłaniania do 70 dni?”

**Odpowiedź:** **Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 2**

**Dot. Pakietu nr 1, poz. 25**

„Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu? ”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 3**

**Dot. Pakietu nr 2, poz. 13-32**

„Czy Zamawiający dopuści niewchłanialny, syntetyczny, monofilamentowy szew polipropylenowy?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 4**

**Dot. Pakietu nr 3**

„Czy Zamawiający dopuści niewchłanialny, syntetyczny, monofilamentowy szew polipropylenowy, bez katalogowego okreslenia ,,o kontrolowanym rozciąganiu i plastycznym odkształceniu węzła”?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 5**

**Dot. Pakietu nr 4**

„Czy Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe, częściowo wchłanialne, kompozyt poliropylenu/poliglekapronu, czas absorpcji składnika wchłanialnego 90-110 dni, gramatura po wchłonięciu 25-30g/m2, grubość siatki po wchłonięciu 0,5mm ±0,05 mm, średnia wielkość porów 1,5-3,5 mm, bez miarki [cm] ułatwiającej dopasowanie wymiarów siatki do żądanego rozmiaru?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 6**

**Pakiet 1**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wchłanialnych, syntetycznych wykonanych z kwasu poliglikolowego, powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach od zaimplantowania. Czasie wchłaniania 60-90 dni?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 7**

**Pakiet 1, pozycja 1 – 2**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 2 x 75cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości saszetek?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 8**

**Pakiet 1, pozycja 4**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 3 x 50cm?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 9**

**Pakiet 1, pozycja 7**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 10**

**Pakiet 1, pozycja 7, 16**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej bez opisu „wzmocniona”?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 11**

**Pakiet 1, pozycja 10**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 12**

**Pakiet 1, pozycja 10**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 13**

**Pakiet 1, pozycja 13**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 14**

**Pakiet 1, pozycja 16**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm z nitką o długości 75cm?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 15**

**Pakiet 1, pozycja 20**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 16**

**Pakiet 1, pozycja 23**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej o długości 32mm?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 17**

**Pakiet 1, pozycja 25, 31, 33-34**

„Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 18**

**Pakiet 1, pozycja 26**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 19**

**Pakiet 1, pozycja 29**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły wzmocnionej o długości 36mm z nitką o grubości 2/0 i długości 90cm? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 20**

**Pakiet 2, pozycja 2**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm bez określenia „kosmetyczna” z nitką o długości 75cm?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 21**

**Pakiet 2, pozycja 3**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm z nitką o długości 75cm?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 22**

**Pakiet 2, pozycja 3**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm z nitką o długości 75cm?”

**Odpowiedź:** **Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 23**

**Pakiet 2, pozycja 8 – 9**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 24**

**Pakiet 2, pozycja 11 – 12**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł odwrotnie tnących?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 25**

**Pakiet 2, pozycja 13 – 32**

„Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.”

**Odpowiedź:** **Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 26**

**Pakiet 2, Poz. 2**

„Zwracamy się z upzrejmą prośbą o dopuszczenie igły odwrotnie tnącej o długości 39 mm oraz długości nici w rozmiarze 75 cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 27**

**Pakiet 1, Poz. 23**

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie długości igły haczykowej w rozmiarze 32 mm, zamiast 31 mm pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 28**

**Pakiet 2, Poz. 9**

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie długości nici w rozmiarze **75 cm** pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 29**

Dotyczy pakietu nr 1 - szwy wchłanialne:

„Czy w pozycji 20 Zamawiający dopuści igłę 26 mm, 1/2, okrągła tnąca przyostrzoną, wzmocnioną, 75 cm”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 30**

**Dotyczy pakietu nr 1 - szwy wchłanialne:**

„Czy w poz. 20 Zamawiający dopuści igłę 26 mm, 1/2, okrągła tnąca przyostrzoną75 cm , bez wzmocnienia”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 31**

**Dotyczy pakietu nr 1 - szwy wchłanialne:**

„Czy w poz. 20 Zamawiający dopuści igłe 26 mm, okrągła , 1/2 wzmocnienia, 90 cm , 2-0

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 32**

**Dotyczy pakietu nr 1 - szwy wchłanialne:**

„Czy w poz. 23 Zamawiający dopuści igłę 30 mm, haczyk,  okrągła pozostałe parametry bez zmian”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 33**

**Dotyczy pakietu nr 1 - szwy wchłanialne:**

„Czy Zamawiający może wydzielić poz. nr 25”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 34**

**Dotyczy pakietu nr 1 - szwy wchłanialne:**

„Czy w poz.26 dopuści igłe 26, 1/2 okragła, 75 cm”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 35**

**Dot. Pakietu nr 2 poz 21-32**

„Czy Zamawiający dopuści szew niewchłanialny, poliestrowy, multifilamentowy, powlekany silikonem całanić lub wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 36**

„Czy Zamawiający w Pakiecie 1 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważne szwy wchłanialne, syntetyczne (polimer kwasu glikolowego i mlekowego, połączonych w proporcjach 9:1), plecione, pokryte mieszaniną poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia (w proporcjach 1:1), minimalna wytrzymałość na rozciąganie 75% po dwóch tygodniach w węźle, 50% w węźle po trzech tygodniach od dnia wszczepienia, całkowite wchłonięcie masy szwu 56-70 dni, udokumentowany efektywny okres podtrzymywania tkankowego do 35 dni?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 37**

„Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 1 dopuści długość nici 5x70cm, pozostałe parametry bez zmian?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 38**

„Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 2 dopuści długość nici 5x70cm, pozostałe parametry bez zmian?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 39**

„Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 16 dopuści długość igły 36mm, pozostałe parametry bez zmian?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 40**

„Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 20 dopuści długość igły 26mm, rozmiar nici 3/0, pozostałe parametry bez zmian?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 41**

„Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 24 dopuści długość igły 36mm, pozostałe parametry bez zmian?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 42**

„Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 25 dopuści rozmiar nici 0, pozostałe parametry bez zmian?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 43**

„Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 26 dopuści długość nici 26mm, pozostałe parametry bez zmian?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 44**

„Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycji 27 dopuści długość nici 70cm, rozmiar nici 3/0, pozostałe parametry bez zmian?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 45**

„Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 33 dopuści długość nici 90cm, pozostałe parametry bez zmian?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 46**

„Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 33 dopuści rozmiar nici 1, pozostałe parametry bez zmian?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 47**

„Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 33 dopuści igłę okrągło-tnącą, 150cm pętla rozmiar nici 1, pozostałe parametry bez zmian?”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 48**

„Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający w Pakiecie 4 pod pojęciem „kompozyt poliropylenu/poliglekapronu” wymaga siatki monofilamentowej złożonej z włókien polipropylenu i włókien poliglekapronu?”

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 49**

„Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający w Pakiecie 4 wymaga siatki o rozciągliwości 2:1 czy 4:1?”

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 50**

„Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w Pozycji 1 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach makroporowata, monofilamentowa, sterylna siatka przepuklinowa częściowo wchłanialna, kompozyt poliropylenu/poliglekapronu, rozmiar 6x11cm, czas absorpcji składnika wchłanialnego ok. 84 dni, gramatura po wchłonięciu 28g/m2, cienkie filamenty – poniżej 1mm, wielkość porów 3-4mm, kurczliwość – ok. 1,9% ?”

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 51**

„Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w Pozycji 2 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach makroporowata, monofilamentowa, sterylna siatka przepuklinowa częściowo wchłanialna, kompozyt poliropylenu/poliglekapronu, rozmiar 15x15cm, czas absorpcji składnika wchłanialnego ok. 84 dni, gramatura po wchłonięciu 28g/m2, cienkie filamenty – poniżej 1mm, wielkość porów 3-4mm, kurczliwość – ok. 1,9% ?”

**Odpowiedź: Tak.**

Zamawiający zamieszcza powyższe wyjaśnienia na stronie internetowaj Zamawiającego w dniu 04.02.2019r.

 Z wyrazami szacunku