**PAKIET NR 5 - DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 2019-2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS PRZEDMIOTU | NR KATALOGOWY | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU JEDNOSTKOWYM | ILOŚĆ PEŁNYCH OPAK. NA 2 LATA | CENA 1 OPAK. NETTO | STAWKA VAT % | CENA 1 OPAK. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO NA 2 LATA | WARTOŚĆ VAT NA 2 LATA | WARTOŚĆ BRUTTO NA 2 LATA |
| Płytki Petriego z polistyrenu, sterylne, o śr.90 mm i wys. 14 mm, bez wentylacji |  | 400 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Ezy z oczkiem o poj. 10µl/igłą, o długości ok 200 mm, z tworzywa, sterylne, pakowane po 20 sztuk |  | 50 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Ezy bakteriologiczne z polistyrenu, oczko 1µl/igła, sterylne, pakowane po 20 sztuk |  | 50 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Probówki z przejrzystego polistyrenu o pojemności 7 ml, średnica 16 mm, wysokość 65-66 mm, Stożkowodenna, z kołnierzem, z korkiem |  | 1 opakowanie x 200 sztuk | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Końcówki do pipet, typu Eppendorf, o pojemności do 200 mikrolitrów, żółte |  | 1 opakowanie x 1000 sztuk | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **SUMA:** |  |  |  |