**PAKIET NR 14 – TESTY IDENTYFIKACYJNE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS PRZEDMIOTU | NR KATALOGOWY | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU JEDNOSTKOWYM | ILOŚĆ PEŁNYCH OPAK. NA 2 LATA | CENA 1 OPAK. NETTO | STAWKA VAT % | CENA 1 OPAK. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO NA 2 LATA | WARTOŚĆ VAT NA 2 LATA | WARTOŚĆ BRUTTO NA 2 LATA |
| **1. W ramach oferowanego pakietu, wykonawca zobowiązuje się dostarczyć interaktywny program do identyfikacji mikroorganizmów, pracujący w języku polskim z możliwością definiowania własnego szeregu biochemicznego, określający wynik jako T-index, procent prawdopodobieństwa, umożliwiający obróbkę danych identyfikacyjnych oraz ich archiwizację** | | | | | | | | | |
| Zestaw do identyfikacji *Staphylococcus*, 24 reakcji biochemicznych, test bezodczynnikowy do pojedynczego,indywidualnego wykorzystania lub na dzielnych płytkach z tabelą kodów |  | 1 opakowa-nie × 40 testów | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw do identyfikacji bakterii z rodziny *Enterobacteriaceae,* 16 reakcji biochemicznych do pojedynczego, indywidualnego wykorzystania lub na dzielnych płytkach z tabelą kodów |  | 1 opakowanie x 60 testów | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw do identyfikacji bakterii gramujemnych, niefermentujących, 24 reakcji biochemicznych, test bezodczynnikowy do pojedynczego,indywidualnego wykorzystania lub na dzielnych płytkach z tabelą kodów |  | 1 opakowanie x 40 testów | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw do identyfikacji bakterii beztlenowych, 23 reakcje biochemiczne, do pojedynczego,indywidualnego wykorzystania lub na dzielnych płytkach z tabelą kodów |  | 1 opakowanie x 40 testów | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Nośnik zawiesiny do identyfikacji bakterii beztlenowych ( w niezbędnej ilości do wykonania testów) |  | 1 opakowanie x 20 fiolek | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Odczynnik do testu Indol |  | 1 opakowanie x 310 oznaczeń | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Odczynnik do testów Azotany |  | 1 opakowanie x 460 oznaczeń | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Odczynnik do testu Fenyloalanina |  | 1 opakowaniex 230 oznaczeń | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Szybki test paskowy do wykrywania bakteryjnej oksydazy cytochromowej |  | 1 opakowanie x 50 pasków | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Szybki test paskowy do wykrywania aktywności bakteryjnej beta-laktamazy dla organizmów z rodzaju *Staphylococcus, Neisseria, Haemophilus* |  | 1 opakowanie x 50 pasków | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **SUMA:** |  |  |  |