**PAKIET NR 23 - DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY 2019-2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS PRZEDMIOTU | NR KATALOGOWY | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU JEDNOSTKOWYM | ILOŚĆ PEŁNYCH OPAK. NA 2 LATA | CENA 1 OPAK. NETTO | STAWKA VAT % | CENA 1 OPAK. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO NA 2 LATA | WARTOŚĆ VAT NA 2 LATA | WARTOŚĆ BRUTTO NA 2 LATA |
| Szpilki z drutu kanthalowego |  | 10 sztuk  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Ezy baketriologiczne niekalibrowane, z drutu kanthalowego, o średnicy oczka 5 mm |  | 10 sztuk | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Końcówki do pipet, typu Eppendorf, o pojemności do 200 mikrolitrów, żółte |  | 1 opakowanie x 1000 sztuk | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Końcówki do pipet, typu Eppendorf, o pojemności do 1000 mikrolitrów, niebieskie |  | 1 opakowanie x 500 sztuk | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Probówki z przejrzystego polistyrenu o pojemności 7 ml, średnica 16 mm, wysokość 100 mm, stożkowe z korkiem |  | 1 opakowanie x 200 sztuk | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Szkiełka podstawowe 76×26 mm nieoszlifowane, grubość 1 mm |  | 50 sztuk | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Szkiełka nakrywkowe 22×22 mm |  | 200 sztuk | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Szczotki z włosia do probówek o średnicy 12 mm (twarde) |  | 1 opakowanie x 5 sztuk | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Statyw uniwersalny z tworzywa sztucznego na probówki o średnicach 6, 12, 16, 30 mm, autoklawowalny;    |  | 1sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Zegar – czasomierz elektroniczny „minuty – sekundy”. Zakres pomiaru 99 min, 59 sec., funkcje stopera i timera.Zasilanie bateria AAA    |  | 1 sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **SUMA:** |  |  |  |