## Pakiet1
Oznaczenie sprawy: 20/ZP/2019 Załącznik Nr 2 do SIWZ / DOSTAWA DODATKOWYCH ODCZYNNIKÓW I DZIERŻAWA APARATU (backup) DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH
L.p.	Wymagane graniczne parametry odczynników					Warunki graniczne		TAK/NIE
1	Metoda badań					Chemiluminescencja
2	Szybkość otrzymania pierwszego wyniku przy zachowaniu pełnej liniowości					Poniżej 30 minut
3	Wydajność minimalna (ozn./godz.)					160
4	Wymienne końcówki w pipetorze zabezpieczające przed carry-over					tak
5	Możliwość wykonania oznaczeń z jednej próbki					min. 12 oznaczeń
6	Eliminacja interferencji anty-mysich przeciwciał heterofilnych					tak
7	Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w surowicy					tak
9	Automatyczne monitorowanie stanu odczynników					tak
10	Możliwość oznaczeń próbek pilnych					tak
11	Odczynniki gotowe do użycia lub w formie liofilizatu					tak
12	Możliwość oznaczeń: TSH 3 gen., fT3, fT4, Prolaktyna, -HCG, CEA, CA 125, PSA total, PSA free, HBS-Ag, anty-HBS, anty-HCV, Prokalcytonina, Insulina, Kalcytonina, Wit. B12, Wit. D					tak
13	Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie paskowym, rekalibracja przy użciu maksymalnie dwóch kalibratorów					tak
	Odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne kompatybilne z aparatem głównym (Cobas 601)*					tak
14	Wpięcie aparatu do istniejącej sieci i programu komputerowego					tak

L.p.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość [oznacz.]	Cena jednostkowa	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	CEA			400
2	Witamina D total			1200
3	Kalibratory, kontrole i inne materiały potrzebne do wykonania 4000 badań
					Razem	Razem	Razem

*	Schemat kontroli Witaminy D i CEA – 1 raz w tygodniu na dwóch poziomach materiału kontrolnego