## Arkusz1
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Oznaczenie sprawy:15/ZP/2017
pakiet I
L.p | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa
1 | Elektroda ablacyjna – 110 mm długości, średnica części roboczej elektrody 3,2 mm zagięta pod kątem 90 stopni, do zabiegów artroskopowych w środowisku soli fizjologicznej – pakowana pojedynczo , sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk. ERBE/Valleylab | op | 2
2 | Rękojeść wielorazowa do diatermii Valleylab / Erbe kompatybilna z oferowanymi elektrodami , pakowana pojedynczo , niesterylna | szt | 1
3 | Zestaw do szycia Łąkotek”trójpunktowych” - do założenia 2 ciągłych szwów .Wykonana z PEEK jednorazowa – sterylna .Nić „0”Uniesienie końca aplikatora 15-20 stopni. | szt | 10
SUMA
pakiet II
L.p | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa
1 | Dreny do posiadanej przez Zamawiającego pompy rolkowej ARTHREX TYP AR – 6475- długość minimalna 500 cm, jednorazowe, sterylnie pakowane
a) | tzw system dobowy | szt. | 70
b) | wymienna część do pacjenta . | szt. | 100
2 | Ostrze Shawer do tkanki kostnej ostrze stożkowe, rowki od czubka do podstawy, średnica od 3,5 do 5,8 do wyboru . Shawer firmy Arthrex . | szt. | 15
SUMA
Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy innych drenów artroskopowych, ale wówczas na czas obowiązywania umowy Wykonawca musi na swój koszt udostępnić pompę. Pompa musi spełniać następujące kryteria: regulacja przepływu i system bezpieczeństwa przed nagłym wzrostem ciśnienia wewnątrz stawu.
pakiet III
L.p | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa
1 | Śruba typu delta niewchłanialna do mocowania przeszczepu więzadła krzyżowego kaniulowana na całej długości . W części kaniulowanej 6 ramienne wycięcie pozwalające na pewne trzymanie na śrubokręcie ( w przypadku innego kształtu na czas obowiązywania umowy kompatybilny śrubokręt – w cenie ) Śruba stożkowa zwiększająca się od czubka do podstawy. Średnice 8,9,10,11 mm, długość 28-35mm. Forma minibanku | szt | 20
2 | System mocowania przeszczepu więzadła krzyżowego w kanale udowym typu endobutton / retrobuton / suture loop. Implant do mocowania na warstwie korowej kości . Wymagany system z możliwością wciągania przeszczepu do kanału. System 2 nici. Forma minibanku + instrumentarium | szt | 20
3 | Drut wiercący o średnicy 2,4 mm ,długość 40-45 cm 1 koniec ostry , podziałka, 2 koniec z oczkiem spłaszczony pozwalający na takie umocowanie nici w otworze aby nie zwiększać średnicy. - autoklaw / wielorazowy . Forma minibanku | szt | 5
4 | Drut wiercący o średnicy 3,5 mm do tworzenia kanałów w systemie endobutton / retrobutton , podziałka co 5 mm , koniec tępy zakończony oczkiem autoklaw/ wielorazowy. Forma minibanku. | szt | 5
5 | Elektroda oblacyjna ssąca monopolarna, część aktywna okrągła lub owalna 3 – 5 mm, odgięta 30-60 st., możliwość podłączenia do ERBE ICC 300 . Środowisko wodne Artroskopia | szt | 3
6 | Elektroda oblacyjna ssąca monopolarna, część aktywna okrągła lub owalna 3 – 5 mm, odgięta 30-60 stopni , możliwość podłączenia do Valleylab Środowisko wodne Artroskopia | szt. | 5
SUMA