Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2020 Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet II – podłoża do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych oraz dzierżawa aparatu do hodowli i detekcji drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych na 24 miesiące

OPIS PRZEDMIOTU	NR KATALOGOWY	ILOŚĆ SZTUK / W OPAKOWANIU JEDNOSTKOWYM	ILOŚĆ PEŁNYCH OPAK.	CENA 1 OPAK. NETTO / w PLN	STAWKA % / VAT	CENA 1 OPAK. BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO w PLN	WARTOŚĆ VAT / w PLN	WARTOŚĆ BRUTTO / w PLN
Podłoże do hodowli drobnoustrojów tlenowych z krwi i jałowych płynów ustrojowych z inhibitorami antybiotyków, w butelkach z tworzywa sztucznego, z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej oraz ze znacznikiem wzrostu zmieniającym zabarwienie. / Możliwość hodowli grzybów i bakterii w tym samym podłożu		100	22
Podłoże do hodowli drobnoustrojów beztlenowych z krwi i jałowych płynów ustrojowych z inhibitorami antybiotyków, w butelkach z tworzywa sztucznego, z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej oraz ze znacznikiem wzrostu zmieniającym zabarwienie.		100	22
Podłoże pediatryczne (ilość próbki od 0,5 ml) do hodowli drobnoustrojów tlenowych / i beztlenowych z krwi i jałowych płynów ustrojowych z inhibitorami antybiotyków, w butelkach z tworzywa sztucznego, z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej oraz ze znacznikiem wzrostu zmieniającym zabarwienie.		100	5
Podłoża do badania jałowości produktów przetworzonych aseptycznie (hodowla bakterii tlenowych)		100	1
Nasadka bezigłowa do przesiewu butelek pozytywnych		288	2
						Suma:

    2. Aparat do hodowli i detekcji drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych.
    3. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Lp.	Parametr wymagany/opis		Parametr / Oferowany/opis			UWAGI
Aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w 2009 roku
I.	PARAMETRY TECHNICZNE GRANICZNE PODSTAWOWE
1.	Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu	TAK
2.	Ilość miejsc pomiarowych do 120	TAK
3.	Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowanych przez użytkownika, a nie przez aparat, w tym możliwość wyłączenia pojedynczej celi pomiarowej	TAK
4.	Możliwość dostosowania indywidualnego czasu inkubacji do wybranych butelek	TAK
5.	Możliwość opóźnionego wkładania wszystkich rodzajów podłóż do aparatu niemająca wpływu na wykrywalność drobnoustrojów do 24 godzin (potwierdzenie wpisem do instrukcji używania podłóż)	TAK
6.	Oprogramowanie aparatu w wersji graficznej	TAK
7.	Butelki zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki z posiewu krwi	TAK
8.	Wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów (próba dodatnia i ujemna) w podłożu, na podstawie konkretnej zmiany zabarwienia sensora/czujnika, umożliwiająca oceną próbki przed inkubacją w analizatorze	TAK
9.	Aparat wyposażony w system zasilania awaryjnego UPS	TAK
10.	Identyfikacja butelek na podstawie kodu kreskowego	TAK
11.	Butelki z podłożami lekkie, nietłukliwe wykonane z tworzywa sztucznego np. z plastiku	TAK
12.	Wykrywanie bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów z krwi i płynów ustrojowych naturalnie jałowych (potwierdzić instrukcją używania producenta)	TAK
13.	Podłoża pediatryczne umożliwiają posiew małych objętości krwi do 0,5 ml	TAK
II.	PARAMETRY PUNKTOWANE/OCENIANE
1.	Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna dodatnich prób (butelek)	TAK/NIE / TAK – 50 pkt / NIE – 0 pkt
2.	Trzy algorytmy odczytu wzrostu drobnoustrojów dające możliwość uzyskania wyniku dodatniego w tym algorytm progowy	TAK/NIE / TAK – 50 pkt / NIE – 0 pkt
III.	PARAMETRY TECHNICZNE GRANICZNE DODATKOWE
1.	Bezpłatna instalacja aparatu, szkolenie personelu w zakresie jego obsługi w miejscu instalacji	TAK
2.	Bezpłatny autoryzowany serwis przez całą dobę w trakcie trwania umowy – wykonywanie bezpłatnych przeglądów wraz z zapewnieniem gwarancji technicznej oraz zapewnienie części zamiennych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania dzierżawionego aparatu za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych	TAK
3.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK

Wartość dzierżawy aparatu nie może przekroczyć 230,00 zł brutto miesięcznie

        ( podpis )