Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 18.12.2019 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Kopernika 13

32-100 Proszowice

**Uczestnicy**

**postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego**

**na**

**dostawę implantów urazowo-ortopedycznych i narzędzi chirurgicznych**

**Oznaczenie sprawy: 24/ZP/2019**

W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia   
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843   
z późniejszymi zmianami).

**Pytanie 1**

**Pakiet I**

1. Czy Zamawiający w **poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytek wąskich AO 11x2,5 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**TAK**

1. Czy Zamawiający w **poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera o dł. 310mm zamiast 300mm?

**TAK**

1. Czy Zamawiający **w poz. 3e** dopuści możliwość zaoferowania płytki samodociskowej o dł. L-167 mm zamiast L-171 mm ?

**TAK**

1. Czy Zamawiający **w poz. 6 i 7** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast krzyżowym?

**Zamawiający dopuszcza poz 6 a w poz 7 nie dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający **w poz. 7b** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o dł. B=20 mm zamiast B=17 mm?

**Nie.**

1. Czy Zamawiający **w poz. 7c** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o dł. B=22 mm zamiast B=20 mm?

**Nie.**

1. Czy Zamawiający **w poz. 7d** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o dł. B=25 mm zamiast B=22 mm?

**Nie.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w razie opóźnienia w dostawie na 0,2% wartości niezrealizowanej części

**Nie.**

Pytania 2

**PAKIET I**

**POZ. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka wąska AO jak poniżej

|  |  |
| --- | --- |
| **a** | **12,0 x 4,0 mm L-87 mm 5 otworowa** |
| **b** | **12 x 4,0 mm L-71 mm 4 otworowa** |
| **c** | **12 x 4,0 mm L-119 mm 7 otworowa** |
| **d** | **12 x 4,0 mm L-103 mm 6 otworowa** |

**Odpowiedź: Nie.**

**POZ. 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut Kirschnera jak poniżej

|  |  |
| --- | --- |
| a | fi-1.2 mm L-310 mm |
| b | fi-1.4 mm L-310 mm |
| c | fi-1,6mm L -310mm |
| d | fi-1.8 mm L-310 mm |
| e | fi-2.0 mm L-310 mm |

**Odpowiedź: Tak.**

**POZ. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka samodociskowa wąska AO jak poniżej**

|  |  |
| --- | --- |
| a | 12 x 4.0 mm L-103 mm 6 otowrowa |
| b | 12 x 4.0 mm L-87 mm 5 otowrowa |
| c | 12 x 4 mm L-119 mm 7 otowrowa |
| d | 12 x 4 mm L-135 mm 8 otowrowa |
| e | 12 x 4 mm L-167 mm 10 otworowa |

**Odpowiedź: Tak.**

**POZ. 6** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt do kości korowej - gniazdo heksagonalne AO

**Odpowiedź: TAK.**

**POZ. 7** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty trokar -gniazdo heksagonalne

**Odpowiedź: Nie.**

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 19.12.2019 r.