Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 13.01.2020 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na
Dostawę implantów urazowo - ortopedycznych.

Oznaczenie sprawy: 01/ZP/2020

W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań
i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z późniejszymi zmianami).

Pytania
„PAKIET I
POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka wąska AO jak poniżej
a	12,0 x 4,0 mm L-87 mm 5 otworowa
b	12 x 4,0 mm L-71 mm 4 otworowa
c	12 x 4,0 mm L-119 mm 7 otworowa
d	12 x 4,0 mm L-103 mm 6 otworowa

Odpowiedź:
Nie

„POZ. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut Kirschnera jak poniżej
a	fi-1.2 mm L-310 mm
b	fi-1.4 mm L-310 mm
c	fi-1,6mm L -310mm
d	fi-1.8 mm L-310 mm
e	fi-2.0 mm L-310 mm

Odpowiedź:
Tak

„POZ. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka samodociskowa wąska AO jak poniżej
a	12 x 4.0 mm L-103 mm 6 otowrowa
b	12 x 4.0 mm L-87 mm 5 otowrowa
c	12 x 4 mm L-119 mm 7 otowrowa
d	12 x 4 mm L-135 mm 8 otowrowa
e	12 x 4 mm L-167 mm 10 otworowa

Odpowiedź: Tak

„POZ. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt do kości korowej - gniazdo heksagonalne AO”

Odpowiedź:
Tak

„POZ. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty trokar -gniazdo heksagonalne”

Odpowiedź:
Nie

Pakiet II
„Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki wąskiej AO 11x2,5mm zamiast 10,0x3,0mm?”

       Odpowiedź: Tak

„Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera o dł. 310mm zamiast 300mm?”

       Odpowiedź: Tak

„Czy Zamawiający w poz. 3e dopuści możliwość zaoferowania płytki samodociskowej o dł. L-167 mm zamiast L-171 mm ?”

       Odpowiedź: Tak

„Czy Zamawiający w poz. 6, 7dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast krzyżowym?”

      Odpowiedź: Tak

„Czy Zamawiający w poz. 7b dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o dł. B=20 mm zamiast B=17 mm?”

      Odpowiedź: Nie

„Czy Zamawiający w poz. 7c dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o dł. B=22 mm zamiast B=20 mm?”

       Odpowiedź: Nie

„Czy Zamawiający w poz. 7d dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o dł. B=25 mm zamiast B=22 mm?”

       Odpowiedź: Nie

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w razie opóźnienia w dostawie na 0,2% za dzień wartości niezrealizowanej części zamówienia?”

       Odpowiedź: Nie

„Pytanie – czy Szpital zgadza się na przesłanie nieodpłatnych próbek 1C oraz 3A, zamiast 1A i 3B.
Na dzień wysłania oferty nie posiadamy płyt 1A oraz 3B, prosimy o zamianę na płyty o takich samych parametrach, różnica jest jedynie w ilości otworów.”

Odpowiedź: Tak

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
w dniu 13.01.2020 r.

        Z poważaniem

Sporządził: Marianna Maj