Oznaczenie sprawy: 11/2020	Proszowice, dnia 20.03.2020 r.

Uczestnicy
 postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego
na
Wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynku stacji pogotowia w SPZOZ
w Proszowicach.

Pytanie 1
„Proszę o przedłużenie składania ofert do dnia 25-03-2020 z uwagi na brak odpowiedzi od dostawców materiałów głównie opraw oświetleniowych "

Odpowiedź:
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25.03.2020 r. godz bez zmian.
Pytanie 2
„Czy możliwe jest wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni z uwagi na terminy dostaw materiałów w tym opraw gdzie producenci deklarują realizacje zamówienia 4tygodnie.”

Odpowiedź:
Ponieważ w związku z aktualną sytuacją rynkową Zamawiający rozumie problem, to w wypadku przedłużenia dostawy nie z winy Wykonawcy może zmienić termin aneksem po wystąpieniu takiej sytuacji.
Pytanie 3
„Czy dopuszczacie Państwo zamianę opraw w ramach optymalizacji na oprawy równorzędne innego producenta?”
Odpowiedź:
Tak
Pytanie 4
„Czy zostało wzięte pod uwagę wyłączenie obiektu na kilka godzin lub cały dzień w momencie przełączenia zasilania głównego i montażu nowej rozdzielni? Czy dostosujecie się Państwo do harmonogramu prac wykonawcy w tym zakresie?”

Odpowiedź:
Zakres remontu wymaga przedstawionych w pytaniu działań. W porozumieniu z użytkownikiem takie przerwy będą dopuszczone. Harmonogram prac musi być ustalony przed przystąpieniem do wykonania zlecenia.

Pytanie 5
„W projekcie opisano wykonanie instalacji komputerowej. Nie opisano jakimi przewodami i jakiej kategorii zastosować przewody oraz gdzie jest serwer do którego trzeba podłączyć te gniazda. prosimy wyjaśnić.”
Odpowiedź:
Instalacje należy wykonać przewodami kat 6A, Prowadzić je należy do switcha, znajdującego się w pobliżu rozdzielni głównej pogotowia.

Z poważaniem

Sporządził: Justyna Jarosz