Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 18.12.2019 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Kopernika 13

32-100 Proszowice

**Uczestnicy**

**postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego**

**na**

**dostawę implantów urazowo-ortopedycznych i narzędzi chirurgicznych**

**Oznaczenie sprawy: 24/ZP/2019**

W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia   
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843   
z późniejszymi zmianami).

**Pytanie 1**

Pakiet II, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kombinerki dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 2**

Pakiet III, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, klamra 40 - 140 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet III, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, klamra 60 - 220 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet III, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze max. 2,2 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet III, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze max. 2,2 mm, dł. 220 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet III, poz. 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, raspator dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet III, poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, młotek waga 360g, śr. 25 mm, dł. 190 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet III, poz. 11: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, odgryzacz dł. 170 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet III, poz. 15: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze dł. 240 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet III, poz. 23: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczkiz dł. 140 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet III, poz. 26: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kosz wym. 530 x 250 x 100 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet III, poz. 27: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kosz wym. 240 x 250 x 100 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 18.12.2019 r.