Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2019                                                                                       Załącznik  Nr 2a) do SIWZ

…………………………………..                                                                                                 ……………………
       pieczęć Wykonawcy                                                          	                                              miejscowość ,data

Formularz parametrów punktowanych

| Parametry punktowane | Punktacja | Tak/Nie* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| Pojazd wyposażony w silnik o pojemności powyżej 2000 cm3 | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| Silnik o mocy powyżej 170 KM | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| Kabina kierowcy wyposażona w kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| Asystent martwego punktu pomagający uniknąć wypadków ( rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi). | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |  |
| System przesuwu fotela na prawej ścianie dostępny w każdym momencie eksploatacji (również w trakcie jazdy ambulansu, przy zapiętym bezwładnościowym pasie bezpieczeństwa przez osobę siedzącą na przesuwanym fotelu). System przesuwu niewymagający od Użytkownika używania narzędzi do przesuwu fotela tzn. możliwość przesuwania fotela analogiczna (podobna funkcjonalnie) jak w fotelu kierowcy. | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| System elektrycznego wspomagania domykania drzwi przesuwnych prawych do przestrzeni ładunkowej | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| System elektrycznego wspomagania domykania drzwi przesuwnych lewych do przestrzeni ładunkowej | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| Obciążenie dopuszczalne noszy ≥ 250kg | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| System automatycznego składania i rozkładania podwozia przedniego transportera przy załadunku i rozładunku noszy do karetki tzn.bez konieczności przyciskania jakichkolwiek dźwigni czy przycisków zwalniających mechanizm składania podwozia | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| System zabezpieczający przed złożeniem i opadnięciem w dół transportera w trakcie jego załadunku do ambulansu w przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się na stole medycznym ( lawecie ) a zwolniony jest mechanizm składania podwozia transportera | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| Max łączna suma punktów | 55pkt |  |  |

*wypełnia Wykonawca

...........................................................                                                           ..............................................................

(miejscowość i data)		 	                                                        (podpis)