## Arkusz1
Oznaczenie sprawy : 12/ZP/2016
Pakiet II
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT |  | Wartość brutto w PLN |  | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Maska chirurgiczna wykonana z trzech warstw włóknin, warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków, wyposażona w sztywnik na nos z gumką. Współczynnik filtracji BFE 98 % (potwierdzić dokumentami zgodność z normą EN 14683, Typ II x 1 szt. | 6800
2 | Fartuch chirurgiczny, jałowy , kolor niebieski, nie przepuszczający płynów wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny SMMMS min. 40 g/m2, barierowe wzmocnienie o gramaturze min. 38 g/m2, zamocowane na jego przodzie i przy rękawach do łokci. Rękaw zakończony nie pylącym i bezszwowym mankietem. Szwy w fartuchu wykonane ultradźwiękowo, tył "sterylne plecy", troki do wiązania na czysto zabezpieczone kartonikiem ułatwiającym aseptyczne wiązanie. Zgodność z normą PN-EN 13795 (potwierdzić dokumentami). Pakowany z dwoma ręcznikami we włókninę i torebkę papierowo - foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z dwiema naklejkami z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Rozmiary M, L, XL x 1 szt. | 1400
3 | Fartuch chirurgiczny, jałowy , kolor niebieski, wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny SMMMS min. 40 g/m2. Rękaw zakończony nie pylącym i bezszwowym mankietem. Szwy w fartuchu wykonane ultradźwiękowo, tył "sterylne plecy", troki do wiązania na czysto zabezpieczone kartonikiem ułatwiającym aseptyczne wiązanie. Zgodność z normą PN-EN 13795 (potwierdzić dokumentami). Pakowany z dwoma ręcznikami we włókninę i torebkę papierowo - foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z dwiema naklejkami z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Rozmiary M, L, XL x 1 szt. | 1400
4 | Fartuch zabiegowy jałowy, kolor niebieski, z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min. 40 g/m2 przeznaczony do zabiegów diagnostycznych z udziałem niewielkiej ilości płynów, wiązany na troki, rękawy zakończone elastycznym mankietem. Zgodność z normą PN-EN 13795 (potwierdzić dokumentami). Pakowany z dwoma ręcznikami we włókninę i torebkę papierowo - foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z dwiema naklejkami z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Rozmiar M, L, XL x 1 szt. | 1400
5 | Jałowa serweta 75 x 45 cm z otworem 8 cm lub regulowanym w tym zakresie i przylepcem wokół otworu, wykonana z włókniny foliowanej polipropylen/polietylen o gramaturze min. 55g/m2 x 1 szt. | 600 | [8 empty] | 0
6 | Zestaw do cesarskiego cięcia jałowy, wysterylizowany w EO. Serwety wykonane z włókniny foliowanej polipropylen/polietylen, min. 55g/m2. Min. skład zestawu: serweta w ułożeniu na wprost min. 315x250cm z przylepnym oknem 19x28cm i torbą na płyny - 1szt.; serweta dla noworodka 90x100cm - 1szt.; serweta na stół instrumentalny min. 190x140cm - 1szt.; serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 145x80 cm - 1szt.; serwetki do osuszania rąk min. 30x30cm - 4 szt; taśma przylepna 10x50cm - 1szt. | 150 | [6 empty] | 0 |  | 0
7 | Zestaw do operacji stawu biodrowego, jałowy, wysterylizowany w EO, wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2. Min. skład zestawu: serweta samoprzylepna typu „U” ("U" 10x95cm) z padem chłonnym (150x160cm) w rozmiarze 245x280cm - 1szt.; serweta samoprzylepna 170x300cm - 1szt.; pokrowiec na nogę z laminatu dwuwarstwowego 120x35cm - 1szt.; taśmy medyczne mocujące min. 50x9cm - min. 2szt.; serweta na stół instrumentalny min. 190x140cm - 1szt.; serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 145x80cm - 1szt.; serweta operacyjna 150x200cm - 1szt.; serweta operacyjna 75x90cm - 1szt.; serwetki do osuszania rąk - 4szt. | 60 | [6 empty] | 0 |  | 0
8 | Zestaw do implantacji portów, jałowy, wysterylizowany w EO, wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2. Min. skład zestawu: serweta na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu); serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 80 x 145 cm; serweta przylepna 75 x 90 cm 2-częściowa; serweta przylepna 175 x 170 cm; nożyczki preparacyjne Metzenbaum 14,5 cm; kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm; kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito 12,5 cm; kleszczyki anatomiczne proste typu Halsted-Mosquito 12,5 cm; imadło chirurgiczne Mayo Hegar 12 cm; hak do ran typu Senn Miller 16 cm; pęseta chirurgiczna Adson 12 cm; kleszczyki do mycia pola operacyjnego 14 cm; uchwyt Velcro 2 x 23 cm; 10 x kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm 12W17N; 5 x kompres z włókniny 5 x 5 cm 6 warstw; 10 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 6 warstw; 3 x tupfer z gazy wielkości śliwki, 20 nitek; przylepny opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm; przylepny opatrunek pooperacyjny 10 x 6 cm; pojemnik plastikowy 250 ml przeźroczysty z podziałką; skalpel jednorazowy Nr 11. | 50
Suma:
Wymagane załączenie próbek po 2 sztuki do wszystkich pozycji w pakiecie.