Oznaczenie sprawy: 08/ZP/2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa zamówienia:
Dostawa i instalacja Zestawu do wideoendoskopii wraz z bronchoskopem ultrasonograficznym

# Zmiana treści SIWZ na:

Część I
Opis Przedmiotu Zamówienia

pkt 4. przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia dla dwóch zespołów (lekarz , pielęgniarka) z zakresu medycznego zastosowania zestawu Ebus w ośrodku referencyjnym na terenie Małopolski ( 4-5 dniowe), oraz przyjazd osoby szkolącej w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu aplikacji medycznej oferowanego zestawu wraz z pokazem minisond w oferowanym sprzęcie.

pkt 7. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do usuwania usterek lub awarii.

Reakcja serwisu, podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego w czasie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii. Dokonać bezpłatnej naprawy usterki, wady zgłoszonej przez Zamawiającego w terminie 4 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską. Wykonawca zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 72 godz. w dni robocze.

8.Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy min. 5 lat.

# X.
7. Ofertę wraz z oświadczeniami, dokumentami, Parametrami Aparatury, należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:
#### Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
Przetarg nieograniczony – znak sprawy: 08/ZP/2016
Dostawa Zestawu do wideoendoskopii wraz z bronchoskopem ultrasonograficznym
OFERTA I DOKUMENTY
Nie otwierać przed dniem: 26.04.2016 r., godz. 12:00.
oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy.

# XI.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
#### Ofertę należy złożyć w siedzibie SP ZOZ w Proszowicach, 32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13 I piętro (sekretariat) w terminie do dnia 26.04.2016 r. do godz. 11:30, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie SP ZOZ w Proszowicach – świetlica Vp., ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, w dniu 26.04.2016 r. o godz. 12:00

XVI.

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następującym brzmieniu :

       1) zmiany ceny  brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
1. zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
3. nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.)
Wprowadzamy zmianę do umowy w ust. 8.7. zmieniając jednocześnie odpowiednio numerację następnych ustępów.

Zamieszczono na stronie internetowej w dniu 22.04.2016 r.