## Arkusz1
Oznaczenie sprawy:23/ZP/2019 Załącznik Nr 2 do SIWZ
Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej oraz ich charakterystyka.
1. Grupa taryfowa C :
L.p. | Punkt odbioru energii elektrycznej | Lokalizacja punktu odbioru | Warunki rozliczeń |  |  |  |  | Prognoza zużycia energii
od 01.01. 2020 do 30.06.2021
|  | Numer licznika | Grupa przyłączeniowa | Grupa | Moc przyłączeniowa | Moc umowna | Zużycie energii elektrycznej ogółem [kWh] | Rozliczenie
|  |  |  | taryfowa | [kW] | [kW] | [kWh] | całodobowe
[kWh]
1 | SPZOZ w Proszowicach ( Szpital) | ul. Kopernika 13 | IV | C 21 | 405 | 275 | 1 440 000 kWh | 1 440 000 kWh
32-100 Proszowice
96482360
1 punkt poboru
2 | Ośrodek Zdrowia | Wierzbno | V | C 11 | 2 | 2 | 3 300 kWh | 3 300 kWh
60460694
1 punkt poboru
3 | Ośrodek Zdrowia | Igołomia | V | C 11 | 35 | 10 | 10 500 kWh | 10 500 kWh
94185644
1 punkt poboru
4 | Ośrodek Zdrowia | Skrzeszowice | V | C 11 | 9 | 9 | 3 000 kWh | 3 000 kWh
12469273
1 punkt poboru
5 | Ośrodek Zdrowia | Łuczyce | V | C 11 | 20 | 10 | 6 500 kWh | 6 500 kWh
47750661
1 punkt poboru
6 | Ośrodek Zdrowia | Niegardów | V | C 11 | 40 | 10 | 10 500 kWh | 10 500 kWh
87685271
1 punkt poboru
7 | Ośrodek Zdrowia | Wawrzeńczyce | V | C 11 | 9 | 9 | 12 000 kWh | 12 000 kWh
97612027
1 punkt poboru