## Pakiet 2
Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2018
| Pakiet II | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent nazwa i kraj | Nazwa handlowa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Płytka wąska AO
a | 11 x 2,5 mm L-87 mm 5 otworowa | szt. | 40
b | 11 x 2,5 mm L-71 mm 4 otworowa | szt. | 10
c | 11 x 2,5 mm L-119 mm 7 otworowa | szt. | 10
d | 11 x 2,5 mm L-103 mm 6 otworowa | szt. | 10
e | 11 x 2,5 mm L- 135mm - 8 otworowa | szt. | 10
2 | Drut Kirschnera
a | fi-1.2 mm L-300 mm | szt. | 50
b | fi-1.4 mm L-300 mm | szt. | 100
c | fi-1,6mm L -300mm | szt. | 100
d | fi-1.8 mm L-300 mm | szt. | 100
e | fi-2.0 mm L-300 mm | szt. | 300
3 | Płytka samodociskowa szeroka AO
a | 16 x 5.0 mm L-199 mm 12 otworowa | szt. | 10
b | 16 x 4.8 mm L-167 mm 10 otworowa | szt. | 10
c | 16 x 4.5 mm L-183 mm 10 otworowa | szt. | 10
4 | Płytka samodociskowa wąska AO
a | 11 x 4.0 mm L-103 mm 6 otowrowa | szt. | 20
b | 11 x 4.0 mm L-87 mm 5 otowrowa | szt. | 20
c | 11 x 4 mm L-119 mm 7 otowrowa | szt. | 10
d | 11 x 4 mm L-135 mm 8 otowrowa | szt. | 10
e | 11 x 4 mm L-171 mm 10 otworowa | szt. | 10
5 | Podkładki pod śruby
a | fi 15/fi 7.2 mm pod wkręty | szt. | 30
b | fi 10/fi 5 mm pod wkręty | szt. | 30
6 | Drut do wiązania odłamów kostnych
a | fi 1.0 mm L-5 m | szt. | 1
b | fi 1.2 mm L-5 m | szt. | 1
c | fi 1.5 mm L-5 m | szt. | 1
7 | Śruby do kości gąbczastej - gniazdo krzyżowe AO
b | B=16 mm L-75 mm | szt. | 10
c | B=16 mm L-80 mm | szt. | 10
d | B=16 mm L-85 mm | szt. | 10
e | B=16 mm L-90 mm | szt. | 10
f | B=16 mm L-95 mm | szt. | 10
g | B=16 mm L-100 mm | szt. | 10
h | B=32 mm L-40 mm | szt. | 10
i | B=32 mm L-45 mm | szt. | 10
j | B=32 mm L-50 mm | szt. | 10
k | B=32 mm L-85 mm | szt. | 10
l | B=32 mm L-90 mm | szt. | 10
m | B=32 mm L-95 mm | szt. | 10
n | B=32 mm L-100 mm | szt. | 10
8 | Wkręt do kości korowej - gniazdo krzyżowe AO:
a | L-14mm | szt. | 100
b | L-16 mm | szt. | 100
c | L-18 mm | szt. | 100
d | L-22 mm | szt. | 40
e | L-20 mm | szt. | 100
f | L-24 mm | szt. | 50
g | L-26 mm | szt. | 50
h | L-28 mm | szt. | 50
i | L-30 mm | szt. | 50
l | L-32 mm | szt. | 50
m | L-34 mm | szt. | 50
n | L-36 mm | szt. | 50
o | L-38 mm | szt. | 50
p | L-40 mm | szt. | 50
r | L-42 mm | szt. | 50
s | L-44 mm | szt. | 10
t | L-46 mm | szt. | 10
u | L-62 mm | szt. | 10
w | L-66 mm | szt. | 10
x | L-68 mm | szt. | 10
9 | Wkręty samogwintujące-gniazdo krzyżowe
a | wkręt kostkowy fin 4.5 x 1.75 mm L=35 B=17 mm | szt. | 10
b | wkręt kostkowy fin 4.5 x 1.75 mm L=40 B=17 mm | szt. | 10
c | wkręt kostkowy fin 4.5 x 1.75 mm L=45 B=20 mm | szt. | 10
d | wkręt kostkowy fin 4.5 x 1.75 mm L=50 B=22 mm | szt. | 10
e | wkręt kostkowy fin 4.5 x 1.75 mm L=55 B=27 mm | szt. | 10
f | wkręt kostkowy fin 4.5 x 1.75 mm L=60 B=29 mm | szt. | 10
g | Wkrętaki krzyżowe automatyczne do wkrętów 3,5-4,0 | szt. | 2
SUMA

## Pakiet 3
Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2018
| Pakiet III | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent nazwa i kraj | Nazwa handlowa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Płytka DHS
a | 2 otworowa 135 st. otwory samodociskowe L- 38 mm | szt. | 30
b | 4 otworowa 135 st. otwory samodociskowe L - 38 mm | szt. | 20
c | 3-otworowa 135 st. otwory samodociskowe L- 38 mm | szt. | 30
d | 5 otworowa 135st. Otwory samodociskowe L=25mm | szt. | 20
e | 4 otworowa 135 st. Otwory samodociskowe L-25mm | szt. | 20
f | 3 otworowa 135 st. otwory samodociskowe L=25mm | szt. | 30
2 | Śruba DHS B=23 mm | szt. | 30
3 | Śruba DHS/DCS. Posiada oryginalne wyfrezowania w przedniej i tylnej części gwintu, które zapewniają samogwintowanie przy wkręcaniu oraz zabezpieczają główkę kości udowej przed rotacją
a | długość 60 | szt. | 10
b | długość 65 | szt. | 10
c | długość 70 | szt. | 10
d | długość 75 | szt. | 10
e | długość 80 | szt. | 10
f | długość 85 | szt. | 20
g | długość 90 | szt. | 20
h | długość 95 | szt. | 20
i | długość100 | szt. | 20
j | długość 105 | szt. | 20
k | długość 110 | szt. | 20
l | długość 115 | szt. | 20
m | długość 120 | szt. | 10
n | długość 125 | szt. | 10
4 | Wkręty hexagonalne 4.5 x 1.75 mm DHS
a | L=36 mm | szt. | 120
b | L=38 mm | szt. | 120
c | L=40 mm | szt. | 120
d | L=42 mm | szt. | 100
e | L=44 mm | szt. | 100
f | L=46 mm | szt. | 100
g | L=48 mm | szt. | 50
h | L=50 mm | szt. | 50
i | L=52 mm | szt. | 50
5 | DHS/DCS -Płytka. Płytka DCS samodociskowa z ograniczonym kontaktem o następujących parametrach: kąt trzonowo-szyjkowy 95st., długość części szyjkowej 25 mm,ilość otworów:
a | 7 otworowa, L=130 mm | szt. | 10
b | 8 otworowa L=146 mm | szt. | 10
c | 9 otworowa, L=162 mm | szt. | 10
d | 10 otworowa, L=178 mm | szt. | 10
e | 11 otworowa L=194 | szt | 10
f | 12 otworowa, L=210 mm | szt. | 10
SUMA
Na czas trwania umowy Dostawca użycza instrumentarium.

## Pakiet 4
Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2018
Pakiet IV | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent nazwa i kraj | Nazwa handlowa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Nożyczki do bandaży typu Esmarch, dł. 2000mm | szt. | 4
2 | Nożyczki chirurgiczne i opatrunkowe typu Lister , z kulką , dł.180 mm | szt. | 4
3 | Kombinerki płaskie , końcówka robocza ryflowana , dł.170 mm | szt | 1
SUMA